## GW
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Подземни води - информация за пунктовете за наблюдение, териториално разположение, наблюдавани показатели, резултати от проведения мониторинг през 2013 г. , състояние на подземните води, източници на замърсяване и предназначение на ПВТ
Басейнов район | Код на ПВТ | Име на ПВТ | Област | Община | Населено място | Код на пункт | Име на пункт | Показатели | [18 empty] | Оценка на състоянието |  | Екологична цел за запазване на водното тяло в добро с-ние |  | Срок за постигане | Източници на замърсяване
[8 empty] | pH | NH4 | Ел.проводимост | K | Ca | Карбонатни йони | Mg | Na | NO3 | Общ сух остатък | Обща твърдост | Окисляемост | SO4 | t0 | Хидрокарбонатни йони | Fe | Mn | PO4 | Cl | по количество | по химично с-ние | химично с-ние (ПС) | количествено с-ние | година
[8 empty] | - | мг/л | uS/cm | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | mg/dm3 | mgeqv/dm3 | mg O2/dm3 | мг/л | градус С | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л | мг/л
БДЧР | BG2G000000Q006 | Порови води в кватернера на р.Хаджийска | Бургас | Несебър | Кошарица | BG2G000000QMP020 | Кошарица, Тръбен кладенец (2, 5) | 7.4525 | 0.16375 | 739 | 1.96 | 80.45 | 4 | 29.445 | 39.5 | 13.3275 | 539.75 | 6.475 | 0.57 | 84.175 | 12.9 | 272.5 | 0.075 | 0.004264 | 0.046 | 23.975 | добро | добро | запазване на добро състояние | да не се превишават гарантираните и възможни експлоатационни ресурси | 2015
БДЧР | BG2G000000Q007 | Порови води в кватернер на р.Луда Камчия | Бургас | Сунгурларе | Бероново | BG2G000000QMP189 | Бероново, ШК | 7.0525 | 0.24725 | 536.5 | 4.23 | 89.775 | 4 | 15.1 | 39.4 | 22.272 | 449.75 | 5.75 | 1.1975 | 70.975 | 13.1 | 254.75 | н.д. | 0.021 | 0.103 | 16.25 | добро | лошо по съдържание на NO3 | запазване на добро състояние и съдържание на нитрати до ПС= 38,09 мг/л | да не се превишават гарантираните и възможни експлоатационни ресурси | 2021 | Естественни предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопропускливост - пясъци, гравий и песъчливи глини. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. Развито земеделие; 2. Липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 3. Наличие на селища без ПСОВ.
БДЧР | BG2G000000Q007 | Порови води в кватернер на р.Луда Камчия | Бургас | Сунгурларе | Завет | BG2G000000QMP021 | Завет, Каптаж ПС Завет | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 1.165 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | 0.075 | 0.0012973 | 0.19175 | н.д. | добро
БДЧР | BG2G000000Q008 | Порови води в кватернера на р.Айтоска | Бургас | Айтос | Айтос | BG2G000000NMP098 | Айтос, Сондаж С1 "Симпо" АД | 7.52 | 0.06 | 1341 | 2.08 | 91.25 | 4 | 84.8 | 75.8 | 14.3 | 938.5 | 11.5 | 0.555 | 84.05 | 12.4 | 482 | 0.075 | 0.000713 | 0.364 | 98.75 | добро | лошо по съдържание на Mn,Na,Cl,Мg и Ел.проводимост | запазване на добро състояние, oграничаване и намаляване на районa нa замърсяване до ПС: Mn = 0,05мг/л, Mg=65,81мг/л, Na =156,14мг/л, Елпроводимост= 1699,875мг/л, Cl=194,26 м | да не се превишават гарантираните и възможни експлоатационни ресурси | 2021 | Естественни предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопропускливост - пясъци, гравий и песъчливи глини. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. Развито земеделие; 2. Липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 3. Наличие на селища без ПСОВ.
БДЧР | BG2G000000Q008 | Порови води в кватернера на р.Айтоска | Бургас | Камено | Камено | BG2G000000QMP024 | Камено, ШК3 | 7.3333 | 0.215 | 1803.75 | 1.575 | 91.3667 | 4 | 130.15 | 184.15 | 10.02 | 1116.6667 | 16.3 | 0.56667 | 156.3333 | 15.2667 | 858.6667 | 0.075 | 0.012393 | 0.16367 | 131.4 | добро
БДЧР | BG2G000000Q009 | Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | Бургас | Средец | Дюлево | BG2G000000QMP027 | Дюлево, С-7 ПС "Средец" | 7.3225 | 0.2725 | 488.75 | 0.61175 | 51.375 | 4 | 32.075 | 28.45 | 6.1125 | 378.75 | 4.55 | 0.35 | 41.675 | 14.425 | 247.75 | 0.075 | 0.0045357 | 0.237 | 16.05 | добро | лошо по съдържание на Mn и РО4 | Ограничаване и намаляване на района на замърсяване до ПС Mn=0,05 мг/л, РО4 =0,29 мг/л; | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2021 | Естественни предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопропускливост - пясъци, гравий и песъчливи глини. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. Развито земеделие; 2. Липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 3. Наличие на селища без ПСОВ.
БДЧР | BG2G000000Q009 | Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | Бургас | Камено | Русокастро | BG2G000000QMP112 | Русокастро, ТК | 7.3225 | 0.219 | 1035 | 1.4533 | 34.5667 | 7 | 111.3333 | 77.2 | 22.0333 | 860.6667 | 10.9 | 1.3633 | 79.3 | 14.9333 | 549.6667 | 0.075 | 0.52775 | 0.533 | 64.1
БДЧР | BG2G000000Q009 | Порови води в кватернера на р.Средецка - Мандра | Бургас | Средец | Дебелт | BG2G000000QMP180 | Дебелт, СК 9 "Еми"ООД | 8.155 | 0.25375 | 1249.75 | 1.9275 | 54.925 | 9 | 26.325 | 303.25 | 0.31375 | 910.25 | 4.375 | 1.4075 | 50.7 | 16.475 | 563.25 | 0.075 | 0.096367 | 0.5295 | 184
БДЧР | BG2G000000Q010 | Порови води в кватернера на р.Ропотамо | Бургас | Приморско | Веселие | BG2G000000QMP033 | Веселие, ШК3 | 7.3 | 0.03 | 510 | 2.07 | 68.9 | 4 | 25.3 | 24.2 | 3.54 | 361 | 5.5 | 0.82 | 28.2 | 17 | 281 | 0.075 | 0.042065 | 0.16933 | 33 | добро | добро | запазване на добро състояние | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2015
БДЧР | BG2G000000Q012 | Порови води в кватернера на р.Велека | Бургас | Царево | Кости | BG2G000000QMP034 | Кости, Шахтов кладенец БПС Кости | 17.42 | 0.143 | 547.3333 | 1.9933 | 64.4 | 4 | 11.0533 | 19.1 | 1.0667 | 385.6667 | 4.0667 | 0.79 | 23.2333 | 15.8333 | 270.3333 | 0.075 | 0.091117 | 0.066667 | 18.2667 | добро | добро | запазване на добро състояние |  | 2015
БДЧР | BG2G000000Q014 | Порови води в кватернера на р.Двойница | Бургас | Несебър | Обзор | BG2G000000QMP135 | Обзор, Сондаж Р-5, Ф. "Одесос-570" ЕООД | 7.2267 | 4.3133 | 9875 | 11.1967 | 359.375 | 4 | 228.875 | 1458.3333 | 2.395 | 6495.125 | 36.7 | 10.29 | 448.5 | 13.9667 | 719.6667 | 3.3637 | 0.35547 | 0.111 | 3785.75 | добро | лошо по съдържание на SO4, Cl и ел.проводимост | не превишаване праговите стойности - ПС SO4 = 152,2 мг/л Cl =781,9мг/л електропроводимост-ПС=3550 µS/cm | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2021 | Морска интрузия - локално фоново замърсяване в района на гр. Обзор
БДЧР | BG2G000000N020 | Порови води в неоген - сармат Руен - Несебър | Бургас | Руен | Просеник | BG2G000000NMP066 | Просеник, Б - 150 сондаж - наблюдателен | 8.0875 | 0.19875 | 484.75 | 1.23 | 78.55 | 4 | 13.55 | 24.95 | 3.8525 | 354 | 5.075 | 0.6575 | 33.375 | 14.4 | 302.5 | 0.75975 | 0.017059 | 0.0715 | 12.3 | добро | добро | запазване на добро състояние | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2015
БДЧР | BG2G000000N025 | Порови води в неоген - Бургас | Бургас | Бургас | Бургас | BG2G000000NMP070 | Бургас, Пристанище Бургас ЕОД,Тръбен кладенец 6 | 7.45 | 0.583 | 980 | 29.53 | 96.0333 | 4 | 42.6333 | 78.2333 | 3.97 | 708 | 8.3 | 1.9933 | 95.725 | 15.6333 | 281.6667 | 0.075 | 0.44855 | 3.1625 | 67.75 | добро | лошо по съдържание на Mn,РO4 | Да се запази добото състояние на тялото и да се ограничи локалното замърсяване до ПС за: Mn=0,05 мг/л. | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2021 | Естественни предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопропускливост - пясъци, гравий и песъчливи глини. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. Развито земеделие; 2. Липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 3. Наличие на селища без ПСОВ.
БДЧР | BG2G000000N025 | Порови води в неоген - Бургас | Бургас | Бургас | Бургас | BG2G000000NMP183 | Бургас, СК-10 "Равда" | 7.72 | 0.139 | 1559.5 | 7.695 | 41.9 | 4 | 82.75 | 178.675 | 67.05 | 1155.75 | 8.9 | 0.4775 | 76.25 | 16.35 | 598.75 | 0.075 | 0.0005845 | 0.232 | 80.65
БДЧР | BG2G000000N025 | Порови води в неоген - Бургас | Бургас | Бургас | Бургас | BG2G000000NMP184 | Бургас, ТК "БСУ-Бургас" | 7.9767 | 0.25333 | 936 | 1.1 | 25.1 | 4 | 22.5667 | 197 | 21.3667 | 665.3333 | 3.1333 | 1.12 | 63.7333 | 17.8 | 392.3333 | 0.127 | 0.001466 | 0.065 | 45.5667
БДЧР | BG2G00000PG028 | Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | Бургас | Айтос | Зетьово | BG2G00000PGMP134 | Зетьово, Б175 - наблюдателен | 7.42 | 0.207 | 695.25 | 1.7925 | 81.175 | 4 | 11.335 | 49.375 | 3.2525 | 484.75 | 4.975 | 0.35 | 37.1 | 11.475 | 382.5 | 0.075 | 0.0022875 | 0.071 | 12.95 | добро | добро | запазване на добро състояние | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2015
БДЧР | BG2G00000PG028 | Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | Бургас | Руен | Снягово | BG2G00000PGMP078 | Снягово, Каптиран извор "Бозук Али" | 7.41 | 0.148 | 490.5 | 0.99925 | 73.95 | 4 | 32.725 | 12.21 | 2.8925 | 437.25 | 6.425 | 1.07 | 39.6 | 10.125 | 342.5 | 0.075 | 0.0028653 | 0.06375 | 8.7475
БДЧР | BG2G00000PG028 | Порови води в палеоген, палеоцeн, еоцен Руен- Бяла | Бургас | Сунгурларе | Велислав | BG2G00000PGMP119 | Велислав, Каптаж "Кадън чешма" | 7.5675 | 0.26975 | 289.5 | 0.50425 | 51.35 | 4 | 11.215 | 12.475 | 1.26 | 232.75 | 3.525 | 1.1875 | 32.925 | 12.55 | 183.75 | 0.075 | 0.0005815 | 0.155 | 4.3125
БДЧР | BG2G00000PG029 | Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | Бургас | Бургас | Българово | BG2G00000PGMP083 | Българово, Тръбен кладенец-ПС | 7.61 | 0.374 | 1558 | 2.31 | 148 | 4 | 94.8 | 92 | 58.3 | 1110 | 15.2 | 5.6 | 179 | 14.3 | 610 | 0.075 | 0.000556 | 0.16067 | 131 | добро | добро | запазване на добро състояние | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2015
БДЧР | BG2G00000PG029 | Порови води в палеоген - еоцен, олигоцен Бургас | Бургас | Камено | Камено | BG2G00000PGMP084 | Камено, Дълбок сондаж на КГМР | 7.75 | 0.25 | 1365 | 3.18 | 74.3 | 4 | 50.93 | 182 | 0.88 | 893.5 | 8.4 | 0.74 | 145.25 | 15.03 | 348.5 | 0.3365 | 0.0023088 | 0.09075 | 174
БДЧР | BG2G00000K2034 | Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас | Бургас | Поморие | Ахелой | BG2G00000K2MP095 | Ахелой, Б 179 -наблюдателен сондаж | 10.2825 | 0.32267 | 476 | 0.73 | 3.5 | 30.7 | 3.5 | 147.3333 | 0.39 | 362 | 0.2 | 0.35 | 45.5667 | 16.25 | 101.4667 | 0.985 | 0.024955 | 0.07425 | 43.8667 | добро | лошо по съдържание на NO3 ,PO4,Mn,Fe | не превишаване на ПС за : NO3=38,42 мг/л. , Mn =0,0383мг/л Fе = 0,1561 мг/л РО4=0,39мг/л | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2027 | Естественни предпоставки: ВХ е изграден от алувиални отложения с висока водопропускливост - пясъци, гравий и песъчливи глини. Локалното замърсяване в подземните води се дължи на дифузни източници: 1. Развито земеделие; 2. Липса на защитни екрани при селищните депа за отпадъци; 3. Наличие на селища без ПСОВ.
БДЧР | BG2G00000K2034 | Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична северно и западно от Бургас | Бургас | Карнобат | Екзарх Антимово | BG2G00000K2MP099 | Екзарх Антимово, ПС- 3 бр. дренажи | 7.4 | 0.1315 | 826 | 1.68 | 59.5 | 4 | 68.75 | 34.55 | 42.1 | 629 | 8.6 | 0.35 | 70.25 | 14.4667 | 378 | 0.075 | 0.00318 | 0.079667 | 11.1 | добро
БДЧР | BG2G00000K2035 | Пукнатинни води в К2t сn-st-Бургаска вулканична южно от Бургас | Бургас | Созопол | Созопол | BG2G00000K2MP100 | Созопол, ПС Каваците, Дренаж 1,2 | 7.86 | 0.1675 | 616.5 | 2.355 | 76.15 | 4 | 3.5 | 20.25 | 5.95 | 386.5 | 4.15 | 0.6 | 30.6 | 19.4 | 312 | 0.075 | 0.030727 | 0.0705 | 27.5 | добро | добро | запазване на добро състояние | да не се превишават гарантираните и възможни полагаеми ресурси | 2015
Забележка:
С червено са означени превишения над допустимите концентрации над стандарта за качество и праговата стойност.