## Риосв Бургас 2016
Списък на язовири в Черноморски басейнов район | [20 empty] | Приложение № 3
№ | ИМЕ НА ЯЗОВИР | РЕКА | ПОРЕЧИЕ | РЕЧЕН БАСЕЙН | EU_CD /КОД В.Т./ | НАСЕЛЕНО МЯСТО | ОБЩИНА | ОБЛАСТ | ГОДИНА НА ИЗГРАЖДАНЕ | ДЪЛЖИНА НА СТЕНАТА /м/ | ВИСОЧИНА НА СТЕНА /м/ | МАКСИМАЛЕН ОБЕМ /мил.м3/ | ЗАЛЯТА ПЛОЩ; ПЛОЩ НА ОГЛЕДАЛОТО ПРИ МАКСИМАЛЕН ОБЕМ /км2/ЗАЛЯТА ПЛОЩ; ПЛОЩ НА ОГЛЕДАЛОТО ПРИ МАКСИМАЛЕН ОБЕМ /км2/ | ДИАМЕТЪР НА ОСНОВЕН ИЗПУСКАТЕЛ /мм/ | ОБЩО ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ | EKATTE | СОБСТВЕНОСТ | СТОПАНИСВА СЕ ОТ | ПРОЕКТНА ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕ | № и дата на Акт за собственост | Имот № | Скица №
1 | Джелеб кайряк 2/ Меселим дере 2 | Мъник дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Айтос | АЙТОС | БУРГАС | 1961 | 70 | 6.7 | 0.04 | 0.0115 |  | изправно | 151 | общинска | Сортови семена Бургас ООД | риборазвъждане | АПОС №548/03.11.1999 | 000538
2 | Джелеб кайряк 1/ Меселим дере 1 | Мъник дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Айтос | АЙТОС | БУРГАС |  | 69 | 5 | 0.013 |  |  | неизправно-частично работоспособно | 151 | общинска | Сортови семена Бургас ООД | риборазвъждане | АПОС №547/03.11.1999; АОС № 548/03.11.2000 | 000884
3 | Ляската/Помпена станция | Марковска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Айтос | АЙТОС | БУРГАС | 1960 | 170 | 6 | 0.21 | 0.07 |  | неизправно-частично работоспособно | 151 | общинска |  |  | АОС № 2350/19.04.2000
4 | Парка | Чатал дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Айтос | АЙТОС | БУРГАС | 1962 | 230 | 19.6 | 0.842 | 0.12 |  | неизправно-частично работоспособно | 151 | общинска | не | риборазвъждане | АПОС № 237/05.04.1999 г.АПОС № 237/05.04.1999 г. | № 000486, площ по скица 105.327 дка | К06724/ 22.03.2013
5 | Чатал дере / Айтос | Чатал дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Айтос | АЙТОС | БУРГАС | 1961 | 98 | 9 | 0.082 | 0.024 |  | неизправно-частично работоспособно | 151 | общинска |  |  | АПОС 238/05.04.1999 г. | 000438 | 10/24.10.1999
6 | Текме тарла 1 | река | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Дрянковец | АЙТОС | БУРГАС | 1961 | 168 | 14.4 | 0.184 | 0.08 | 300 |  | 23889 | общинска |  |  | АПОС № 260/20.04.1999 г.АПОС № 261/20.04.1999 г. | 000284 | К02382/25.03.2013г.
7 | Меслим 3/ Хаджи бунар 3 | дере | Айтоска | Севернобургаски реки | BG2SE900R030 | Караново | АЙТОС | БУРГАС | 1967 | 165 | 7 | 0.08 | 0.019 |  |  | 36381 | общинска | общината |  | 242/05.04.1999 | 000142; 000233
8 | Хаджи бунар 1/ Меселим 1 | река | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Караново | АЙТОС | БУРГАС | 1961 | [6 empty] | 36381 | общинска | общината | напояване | 239/05.04.1999 | 000135, | К03961/16.08.2013 г.
9 | Хаджи бунар 2/ Меселим 2 | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Караново | АЙТОС | БУРГАС | 1962 | 100 | 9.5 | 0.03 | 0.007 |  |  | 36381 | общинска | общината | риборазвъждане | 240/05.04.1999 | 000140; 000109; 000107
10 | Широката река/ Червеняка | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Караново | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 215 | 12 | 0.189 | 0.04 | 300 | неизправно-неработоспособно | 36381 | общинска | Санди 65 ЕООД | риборазвъждане | АПОС №1719/11.08.2008 | 000210
11 | Лясково/ Езерото | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Лясково | АЙТОС | БУРГАС | 1975 | 870 | 4.5 | 0.441 | 0.155 | 400 |  | 44817 | общинска | общината | риборазвъждане | АПОС № 265/20.04.1999 | 000165 | К02320/20.04.1999г.
12 | Боаза 1 | Средна река | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Малка поляна | АЙТОС | БУРГАС | 1958 | 100 | 4 | 0.06 | 0.006 |  |  | 46440 | общинска | общината |  | AПОС № 244/05.04.1999; | 000006 | К00419/04.09.1999г.
13 | Мостино | Мангърска | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Мъглен | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 130 | 17.4 | 0.345 | 0.016 |  | аварийно | 49477 | държавна
14 | Батаклъка | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE600R024 | Мъглен | АЙТОС | БУРГАС | 1961 | 160 | 13.8 | 0.193 | 0.039 | 300 | предаварийно | 49477 | държавна
15 | До стопански двор/ "Водоема" | дере | Съдиевска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Мъглен | АЙТОС | БУРГАС | 1961 | 63 | 5 | 0.02 | 0.005 |  |  | 49477 | държавна |  |  |  | 000264
16 | Мъгленски път; Дрянковски път/ ПС "Лозята" | дере | Съдиевска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Мъглен | АЙТОС | БУРГАС | 1965 | 170 | 14.5 | 0.21 | 0.033 |  |  | 49477 | общинска | общината |  | АПОС № 259/15.04.1999 | № 000198 | K01796/ 20.06.2013
17 | Салиев кайряк | река | Хаджийска | Северно Бургаски реки | BG2SE600R023 | Пещерско | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.02195 |  |  | 56321 | частна | Владев
18 | Язовир в имот 603000 | река | Чукарска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС | [7 empty] | 73211 | общинска |  |  |  | 73211.0.603
19 | Алана | Кайнаджа дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Пирне | АЙТОС | БУРГАС | 1960 | 70 | 7 | 0.045 | 0.02 | 200 |  | 56438 | общинска | общината |  | АПОС №252/05.04.1999 | 000295 | К02888/01.07.2013г.
20 | Главата/ Белия бряг (Над военния завод) | Кайнаджа дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Пирне | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 48 | 9 | 0.03 |  |  |  | 56438 | общинска | общината | риборазвъждане |  | № 000231 | K02889/ 01.07.2013
21 | Язовир в имот 000173 | река | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Трънак | РУЕН | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  | неизправно-частично работоспособно | 73287 | държавна |  |  | АПОС 145/26.07.2000 | 000173 | К00085/18.07.2000
22 | Поляново/ ПС "Поляново-1" (Папур дере-1) | Папур дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Поляново | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 350 | 10 | 0.85 | 0.145 |  |  | 36227 | общинска | общината | напояване
23 | Съдиево 1 | Съдиевска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Съдиево | АЙТОС | БУРГАС | 1958 | 392 | 28 | 3.227 | 0.28 | 600 | неизправно-частично работоспособно | 70473 | частна | Диньо Генчев |  | АПОС № 232/22.03.1999 | 000031 | К00519/24.08.2001
24 | Съдиево 2 | Съдиевска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Съдиево | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 180 | 21 | 0.44 | 0.059 | 400 | неизправно-частично работоспособно | 70473 | частна | не |  | АПОС № 233/22.03.1999 | 000084 | К00520/24.08.2001
25 | Тупалака/ Тополака | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Тополица | АЙТОС | БУРГАС | 1958 | 300 | 10 | 0.85 | 0.12 |  |  | 72727 | общинска | общината | напояване | АПОС № 262/20.04.1999; АПОС № 267/20.04.1999; | 000199; 000105 | К02184/20.06.2013 г.
26 | Раклиновски път/ Ески балък | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Раклиново | АЙТОС | БУРГАС | 1960 | 465 | 17.4 | 0.568 | 0.14 |  |  | 62013 | общинска | общината | напояване | АПОС № 266/20.04.1999; | 000290 | К01657/20.06.2013
27 | Сувата 1/ Суатя | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R031 | Чукарка | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 123 | 9 | 0.15 | 0.032 |  |  | 81640 | общинска | общината | риборазвъждане |  | 81640.0.149
28 | До погребите | дере | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Банево | БУРГАС | БУРГАС | 1961 | 270 | 16.7 | 0.48 | 0.063 |  | предаварийно | 2573 | общинска |  | напояване |  | 000115
29 | Банево | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Банево | БУРГАС | БУРГАС | 1963 | 125 | 8 | 0.13 | 0.02 |  |  | 2573 | общинска | общината | напояване |  | 000102
30 | Герена | кладенец | Петмездере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Банево | БУРГАС | БУРГАС | 1963 | 1320 | 7 | 0.734 | 0.36687 |  | предаварийно | 2573 | частна | ЗВК Христо Ботев |  |  | 000133
31 | Комлука/ Кевлик дере | река | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Брястовец | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 69 | 8 | 0.018 | 0.008 |  |  | 6776 | общинска | общината | напояване |  | 024005
32 | Ипалъка/ Чаръ баир | река | Азмак | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Брястовец | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 100 | 8 | 0.05 | 0.025 | 300 | предаварийно | 6776 | частна | Любомир Ненков |  | Договор за продажба по чл. 27/6/ от ЗСПЗЗ от 02.05.1997 г. | 57032 | К01799/12.01.2015
33 | Кавак дере | дере | Азмак | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Брястовец | БУРГАС | БУРГАС | 1960 | 70 | 6 | 0.03 | 0.014 |  |  | 6776 | общинска |  |  | не | 034010 | К00195/26.09.2003
34 | Марин дере 1/Камгуров баир | дере | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Брястовец | БУРГАС | БУРГАС | 1962 | 45 | 10.5 | 0.022 | 0.011 |  |  | 06776 | общинска | общината | напояване |  | 056038
35 | Арпачка/Арбачка/Башлийски път | извор | Малката р./Госп./пр.Средецка | Южно Черноморски реки | BG2MA800R019 | Добриново | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1959 | 59 | 5 | 0.03 | 0.009 |  |  | 21508 | общинска |  |  |  | 000178 | 23/8.4.1998
36 | Артезиански кладенец 1 | извор | Бургаско езеро | Северно Бургаски реки | BG2SE900L037 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 120 | 4 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7079 | общинска | Хера 82 ООД |  |  | 000117
37 | Аязмото | дере | Сънър дере | Северно Бургаски реки | BG2SE900L037 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 175 | 16 | 0.455 | 0.088 |  |  | 7079 | общинска | общината | напояване |  | 000206
38 | Долно Езерово 1 | извор | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900L037 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 120 | 4 | 0.04 | 0.04 |  |  | 7079 | общинска | общината | напояване |  | 000112
39 | Долно Езерово 2 | извор | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900L037 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 59 | 5 | 0.03 | 0.009 |  |  | 7079 | общинска | общината | напояване |  | 000114
40 | Казан дере | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900L037 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 120 | 10 | 0.085 | 0.025 |  |  | 7079 | общинска |  |  | не | 000940 | К00162/26.09.2003
41 | Мандра | - | Средецка, Русокастренска, Факийска, Изворска | Мандренски реки | BG2MA107L002 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС |  | 1640 | 10 | 145.8 | 32.6 |  | изправно | 7079 | публична държавна | "Лукойл Нефтохим-Бургас" АД | промишлени нужди |  | ЗНАЧИМ
42 | Сухо дере 1/ Джамбаз дере 1 | дере | Русокастренска | Северно Бургаски реки | BG2MA107L002 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | 1958 | 75 | 7 | 0.05 | 0.055 |  | предаварийно | 07079 | частна | ЗК Бъдеще |  | Протокол за приемане и предаване на имущество на правоимащи, съгл. чл. 27 от ЗСПЗЗ от 27.07.1995 г. | 000203; 07079.8.802
43 | Сухо дере 2/ Джамбаз дере 2 | дере | Атанасовско езеро | Северно Бургаски реки | BG2MA107L002 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | 1958 | 60 | 6 | 0.03 | 0.01 |  | неизправно-частично работоспособно | 07079 | частна | ЗК Бъдеще |  | не | 07079.8.803
44 | Канджик дере 2/ Караяна | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Българово | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 145 | 14.5 | 0.55 | 0.055 |  |  | 7332 | общинска | ЗК "Земя"; Димчо Тодоров Кокалджиев - 0887912512 | напояване |  | 000292
45 | Канджик дере 1 | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Българово | БУРГАС | БУРГАС | 1956 | 200 | 13 | 0.38 | 0.105 |  | неизправно частично работоспособно | 7332 | общинска | ЗК "Земя"; Димчо Тодоров Кокалджиев - 0887912512 | напояване |  | 000159; 000165
46 | Мармара | река | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Българово | БУРГАС | БУРГАС | 1960 | 190 | 15 | 0.308 | 0.071749 | 300 |  | 7332 | общинска | общината | напояване | АПОС 4738/ 2007 | 000368
47 | Язовир в имот 000178 | дере |  | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Българово | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 7332 | общинска | общината |  |  | 000178
48 | Язовир в имот 000272 | дере |  | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Българово | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 7332 | общинска | общината |  |  | 000272
49 | Драганово 1/ Арнут дере 1 | дере | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Драганово | БУРГАС | БУРГАС | 1958 | 123 | 10 | 0.105 | 0.075 | 300 |  | 23090 | общинска | общината | напояване |  | 000140 | K00089/26.09.2003
50 | Драганово 2/ Арнут дере 2 | Арнаутска | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Драганово | БУРГАС | БУРГАС | 1958 | 230 | 11.5 | 0.14 | 0.08 | 300 |  | 23090 | общинска | общината | напояване |  | 000160 | K00090/26.09.2003
51 | Домуз орман/ Големия язовир | река | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Изворище | БУРГАС | БУРГАС | 1959 | 108.8 | 7.7 | 0.04 |  |  |  | 32425 | общинска | Петър Домусчиев - 0879262300 | напояване | АПОС № 5719/ 2009 | 000105
52 | Маринка/ Горна плоча | Маринка | Маринка | Южно Бургаски реки | BG2IU100R003 | Маринка | БУРГАС | БУРГАС | 1960 | 285 | 12 | 0.429 | 0.15895 | 300 | предаварийно | 47202 | общинска | не | напояване | АПОС № 4763/ 2007 | 000112 | Ф01358/25.08.2007
53 | Баневско дере | Кавак дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Миролюбово | БУРГАС | БУРГАС | 1960 | 180 | 11.5 | 0.097 | 0.018 | 300 |  | 48409 | общинска | общината | напояване
54 | Селско дере | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Миролюбово | БУРГАС | БУРГАС | 1961 | 92 | 11 | 0.064 | 0.013417 | 200 |  | 48409 | общинска | "Сеол" ООД, гр. Бургас; Руслан Стоянов Пръвчев - 0887504764 | напояване | АПОС № 4812/ 2007 | 09011
55 | Дермен дере | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Рудник | БУРГАС | БУРГАС | 1960 | 87 | 11.2 | 0.15 | 0.0038 | 300 | неизправно-неработоспособно | 63183 | частна | ЕТ "Средков - Антоний Средков" | риборазвъждане |  | 000026
56 | Мешил дере/ Марин дере 2 | дере | Мешелидере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Рудник | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 63183 | частна | Илия Славов Канев - 0885445758 | напояване |  | 000151
57 | Ортагерен/ Яладжата-блато | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900L027 | Рудник | БУРГАС | БУРГАС | 1961 | 600 | 5 | 0.75 | 0.1 |  | предаварийно | 63183 | частна |  | напояване |  | 014006
58 | Узунгер 1 | дере | Изворска | Мандренски реки | BG2MA200R003 | Твърдица | БУРГАС | БУРГАС | 1961 | 80 | 6 | 0.032 | 0.01 |  |  | 72151 | общинска | общината | напояване
59 | Узунгер 2/ Твърдица | дере | Изворска | Мандренски реки | BG2MA100L001 | Твърдица | БУРГАС | БУРГАС | 1961 | 32 | 4.5 | 0.014 | 0.013 |  | аварийно | 72151 | частна | Цвета Янева Владимирова |  | НА 2/27.02.1996 | 000100 | К00119/26.09.2003
60 | Горен пожар | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС |  |  |  | 0.15 | 0.006884 |  |  | 11096 | общинска | общината | напояване | АПОС 1/15.05.1997 | 000020
61 | Каблянска/ Сарп дере 1 | Каблянска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | 1961 | 60 | 4 | 0.03 | 0.012 |  | предаварийно | 11096 | частна |  |  | АПОС 3/15.05.1997 | 000017
62 | Кокичина могила 2/ Дечковия | Каблянска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | 1961 | 65 | 9 | 0.092 | 0.018 |  | неизправно-неработоспособно | 11096 | общинска | Митко Колев Колев | риборазвъждане | АПОС 2/15.05.1997 | 000014 | 47/21.2.1996
63 | Овощна градина | Сапунджийска река | Сънър дере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | 1960 | 32 | 6 | 0.045 | 0.012409 |  | неизправно неработоспособно | 11096 | общинска | не | риборазвъждане | АПОС 7/15.05.1997 | 000011 | 45/21.2.1996
64 | Пенчов мост/ Жельова могила | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R035 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | 1959 | 96 | 8 | 0.12 | 0.019 |  |  | 11096 | общинска | общината | напояване | АПОС 5/15.05.1997 | 000015
65 | Сапунджийска/ Кокичина могила 1 | Каблянска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | 1962 | 90 | 8 | 0.045 | 0.02 | 200 |  | 11096 | общинска | общината | напояване | АПОС 8/15.05.1997 | 000012
66 | До селото/ Сарп дере 2 | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС |  | 87 | 8 | 0.03 | 0.011252 |  | предаварийно | 11096 | общинска | не | риборазвъждане | АПОС 6/15.05.1997 | 000002 | 108/23.8.1995
67 | Язовир в имот 000284 | дере | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Планиница | РУЕН | БУРГАС | [7 empty] | 56647 | общинска | общината | напояване | АПОС 149/26.07.2000 | 000284 | К00003/19.07.2000
68 | Стопански двор/ Винарско | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС |  |  |  |  | 0.011342 |  |  | 11096 | общинска | общината | напояване
69 | Чанаджика 1 | дере | Русокастренска | Северно Бургаски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС | 1959 | 190 | 10 | 0.02 | 0.012 |  |  | 73211 | частна |  |  | АПОС N: 269/02.11.2006 г. | 73211.65.46
70 | Чанаджика 4 | дере | Чукарска | Северно Бургаски реки | BG2MA600R013 | Вратица | КАМЕНО | БУРГАС | 1963 | 80 | 6.5 | 0.05 | 0.019 |  | предаварийно | 12245 | общинска
71 | Курдево 1/ Малък Курдьов | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Кръстина | КАМЕНО | БУРГАС | 1965 | 30 | 5.5 | 0.025 | 0.012 |  |  | 40381 | общинска | общината | напояване
72 | Курдево 2/ Голям Курдьов | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R035 | Кръстина | КАМЕНО | БУРГАС | 1963 | 211 | 8 | 0.095 | 0.036 |  |  | 40381 | общинска | общината | напояване
73 | Сънър дере | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R035 | Кръстина | КАМЕНО | БУРГАС | 1962 | 600 | 10 | 0.8 | 0.174 |  |  | 40381 | общинска | Бинев 76 ЕООД | риборазвъждане |  | 000037
74 | Кавак дере/ Старите лозя | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2SE900R026 | Ливада | КАМЕНО | БУРГАС | 1959 | 218 | 10 | 0.146 | 0.051 |  |  | 43623 | общинска | общината | риборазвъждане
75 | Сухо дере/ Черкова курия | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA107R005 | Полски извор | КАМЕНО | БУРГАС | 1961 | 128 | 6.5 | 0.113 | 0.027 |  |  | 57337 | общинска | общината | напояване | АПОС 21/17.10.1997 | 000181
76 | Георгиево кладенче | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R005 | Русокастро | КАМЕНО | БУРГАС | 1960 | 53 | 5 | 0.05 | 0.015 |  |  | 63478 | общинска
77 | Татарски дол | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R005 | Русокастро | КАМЕНО | БУРГАС | 1960 | 160 | 5.3 | 0.18 | 0.012 |  |  | 63478 | общинска | общината | напояване | АПОС 23/30.10.1997 | 000202
78 | Лъджата | Лъджата дере | Хаджиларска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС | 1960 | 350 | 11 | 0.5 | 0.133 |  |  | 73211 | общинска | общината | риборазвъждане | АПОС N: 25/30.10.1997 г. | 602000
79 | Сонлията | дере | Хаджиларска / р.Русокастренска | Мандренски реки | BG2МА600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС | 1967 | 60 | 8 | 0.07 | 0.007 |  |  | 73211 | общинска | общината | напояване
80 | Трояново | Чукарска | Чукарска | Северно Бургаски реки | BG2SE900L032 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС |  | 392 | 20.06 | 5.9 | 0.888 | 800 | изправно | 73211 | държавна | НС - Бургас | напояване
81 | Чонаджика 1/ Чотората | Чонаджика дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС | 1961 | 230 | 10 | 0.2 | 0.016 |  |  | 73211 | частна | ДИЕМ ЕООД | напояване |  | 000623
82 | Стопански двор 1 | Малджийско дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA107L002 | Черни връх | КАМЕНО | БУРГАС | 1960 | 243 | 8 | 0.036 | 0.018 |  |  | 80916 | общинска | общината | риборазвъждане | АПОС №13/17.10.1997 | 000229
83 | Стопански двор 2 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA107L002 | Черни връх | КАМЕНО | БУРГАС | 1960 | 118 | 7 | 0.095 | 0.04 | 300 |  | 80916 | общинска | общината | риборазвъждане | АПОС №12/17.10.1997 | 000159
84 | Аспарухово 1 | Кьойюдере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Аспарухово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0.045 | 0.0266 |  |  | 775 | общинска | Живко Видев Видев | риборазвъждане |  | 000143 | 24/7.4.1998
85 | Аспарухово 2 | Кьойюдере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Аспарухово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0278 |  |  | 775 | общинска | Живко Видев Видев | риборазвъждане |  | 000138 | 24/7.4.1998
86 | Детелина 1 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R014 | Детелина | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0102 |  |  | 2765 | общинска | ЕТ "Лъки бос" | риборазвъждане
87 | Детелина 2 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Детелина | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0136 |  |  | 2765 | общинска | Димитър Георгиев Железов | риборазвъждане |  | 000149
88 | Лъджата/ Къпалнята | Барганска | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R014 | Детелина | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1960 | 400 | 14.3 | 0.62 | 0.094 | 226.8 |  | 2765 | общинска | общината
89 | Добриново | Селското дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA600R019 | Добриново | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1963 | 39 | 7 | 0.045 | 0.014 |  |  | 21508 | общинска | общината | напояване
90 | Еркесията 3 | дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Добриново | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1962 | 40 | 5 | 0.016 | 0.0384 |  |  | 21508 | общинска | общината | напояване
91 | Еркесията 3 | дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Добриново | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1962 | 71 | 6 | 0.03 | 0.0081 |  |  | 21508 | общинска | общината | напояване |  | 000148 | 22/8.4.1998
92 | До гробищата/ Лозята 1 | Памукли дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Драганци | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1960 | 270 | 12 | 0.33 | 0.0777 |  | изправно | 23176 | частна | СН "Златна праскова" | напояване | не | 000082
93 | Помпена станция; Коларови воденици | дере | Ерекдере | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Драганци | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1962 | 340 | 8.5 | 0.108 | 0.0977 |  | неизправно-частично работоспособно | 23176 | частна | СН "Златна праскова" | напояване | не | 000132
94 | Памуклията | Памукли дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Драганци | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1961 | 280 | 14.5 | 0.24 | 0.0715 | 300 | изправно | 23176 | частна | СН "Златна праскова" | напояване | НА 168, том 3,рег.1595,дело 266 от 2011 | 000142
95 | Рибарник 1 | река | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Драганци | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  |  | 0.02134 |  |  | 23176 | общинска | общината | напояване |  | 000058 | 3/7.4.1998
96 | Аладъна / Под селото | дере | Чукарска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R031 | Драгово | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1961 | 180 | 12.5 | 0.3 | 0.0665 |  |  | 23306 | общинска | ЕТ "Диаманта - Диан Ангелов" | напояване
97 | Аджамура/ Рибарник 2 | Папазлъшка | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1960 | 110 | 8 | 0.04 | 0.0124 |  |  | 27169 | общинска | Деян Георгиев Петков | напояване |  | 000016 | 1/7.4.1998
98 | Екзарх Антимово/ Пчелина 3/ До селото | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1959 |  |  | 0 |  |  |  | 27169 | общинска | общината | напояване |  | 000113 | 5/7.4.1998
99 | Канарата 1 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1959 | 160 | 8 | 0.082 | 0.0188 |  |  | 27169 | общинска | общината | напояване
100 | Картелка/ Голямата река | Папазлъшка | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово; Черково | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1956 | 560 | 14 | 2 | 0.50102 |  | изправно | 27169 | общинска | "Фишинг груп 09" ЕООД | риборазвъждане |  | 000185 | Ф49867/16.01.2007
101 | Миндовка | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0.1 | 0.035 |  |  | 27169 | общинска | Иван Вангелов Неделчев | риборазвъждане |  | 000230 | 16/7.4.1998
102 | Над селото 4 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1959 | 140 | 7.5 | 0.064 | 0.0054 |  |  | 27169 | общинска | общината | напояване |  | 000177 | 12/7.4.1998
103 | Над селото 5 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1961 | 145 | 8.5 | 0.108 | 0.0049 |  |  | 27169 | общинска | общината | напояване |  | 000122 | 7/7.4.1998
104 | Пчелина 1 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.00527 |  |  | 27169 | общинска | Наско Василев Василев | риборазвъждане |  | 000174 | 10/7.4.1998
105 | Пчелина 2 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L017 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0083 |  |  | 27169 | общинска | общината | напояване |  | 000175 | 11/7.4.1998
106 | Чанаджика | река | Папазлешка | Мандренски реки | BG2MA600R018 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0144 |  |  | 27169 | общинска | Георги Атанасов Кутиев | риборазвъждане |  | 000269 | К01293/14.12.2012
107 | Еркесията 1 | Халджийското дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Житосвят | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1959 | 112 | 10.5 | 0.092 | 0.013 |  |  | 29492 | общинска |  | напояване
108 | Еркесията 2 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Житосвят | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1962 | 45 | 6 | 0.03 | 0.012 |  |  | 29492 | общинска |  | напояване |  | 000116 | 3/7.4.1998
109 | Житосвят/ Над селото/ Кору чешма | Средецка | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Житосвят | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1958 | 228 | 4 | 0.094 | 0.0275 |  |  | 29492 | общинска | Иван Захариев Георгиев | риборазвъждане |  | 000066 | 2/7.4.1998
110 | Източно от селото | Средецка | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Житосвят | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1958 | 228 | 12 | 0.094 | 0.0298 | 300 |  | 29492 | общинска | Коста Георгиев Бабалиев | риборазвъждане |  | 000038 | 1/7.4.1998
111 | Козаре | Русокастренска | Средецка | Мандренски реки | BG2MA600R014 | Козаре | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1958 | 47 | 8.5 | 0.019 | 0.02 |  |  | 37650 | общинска | Кольо Иванов Атанасов
112 | Крушeво | Калмушка | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600L016 | Детелина; Екзарх Антимово; Черково | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1963 | 550 | 22.8 | 11.19 | 1.5 | 800 | изправно | 40230 | държавна | "Фишинг Груп 09" ЕООД | напояване |  | 000162; 000035
113 | Крушово 1 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Крушово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0127 |  |  | 40230 | общинска | Атанас Ангелов Демерджиев | напояване |  | 000115 | 3/7.4.1998
114 | Крушово 2 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Крушово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0072 |  |  | 40230 | общинска | Атанас Ангелов Демерджиев | напояване |  | 000119 | 4/7.4.1998
115 | Овцефермата/ Свинарника | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R018 | Смолник | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1961 | 116 | 12.6 | 0.202 | 0.0528 | 300 |  | 72080 | общинска | Кирчо Неделчев Делев | риборазвъждане |  | 000127 | 8/7.4.1998
116 | Река селска | Папазлъшка | Папазлъшка | Мандренски реки | BG2MA600R018 | Смолник | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1960 | 112 | 9 | 0.12 | 0.0239 |  |  | 72080 | общинска | Кирчо Неделчев Делев | риборазвъждане |  | 000043 | 6/7.4.1998
117 | Тастепе/ Смолник | река | Папазлъшка | Мандренски реки | BG2MA600R018 | Смолник | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0.03 |  |  |  | 72080 | частна
118 | Алаборун | Хаджиларска | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Хаджиите | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1959 | 160 | 12 | 0.143 | 0.0382 |  |  | 77089 | общинска | Георги Атанасов Стоянов | напояване |  | 000072 | 1/24.4.1998
119 | Баштепе/ Бештепе | Хаджиларска | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Хаджиите | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1960 | 118 | 14 | 0.16 | 0.0298 |  |  | 77089 | общинска | Георги Атанасов Стоянов | напояване
120 | Каваците | Хаджиларска | Средецка | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Хаджиите | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1962 | 290 | 12.5 | 0.15 | 0.0319 |  |  | 77089 | общинска | Наско Василев Василев |  |  | 000250 | 5/24.4.1998
121 | Кашлите/ Къшлите/ Селско дере 3 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Смолник | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1962 | 167 | 12.55 | 0.092 | 0.0082 |  |  | 77089 | общинска | Наско Василев Василев | напояване |  | 000065 | 7/7.4.1998
122 | Сакар тепе | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Хаджиите | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0.15 | 0.0298 |  |  | 77089 | общинска | общината | напояване |  | 000194 | 11/19.6.1998
123 | Джумалийско дере | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Черково | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0199 |  |  | 80755 | общинска | "Булагро Органик"ЕООД | риборазвъждане |  | 000181 | 36/7.4.1998
124 | До гробището | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Черково | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0038 |  |  | 80755 | общинска | Ганчо Иванов Георгиев | напояване |  | 000222 | 38/7.4.1998
125 | Черково | Папазлъшка | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Черково | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1956 | 210 | 11 | 0.55 | 0.1723 |  | изправно | 80755 | общинска | ЕТ"Яхонт-С-Станчо Станков" |  | АПОС 5760/7.12.2009 | 000174 | 40/24.4.1998
126 | Ахелой 1 | Ахелой | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R020 | Ахелой | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 1960 | 95 | 6.5 | 0.112 | 0.192 | няма |  | 833 | общинска | общината | напояване
127 | Ахелой 2 | Ахелой | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R020 | Ахелой | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 1962 | 70 | 8 | 0.1 | 0.13 |  |  | 833 | общинска | общината | напояване |  | 00833.7.172 | К00019/05.02.1999 г.
128 | Ахелой | Ахелой | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800L018 | Бата | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 0 | 242 | 43.2 | 12.35 | 0.97 | 700 | неизправно-частично работоспособно | 2810 | държавна | НС - Бургас | напояване | АПОС № 328/01.09.1999 | 000102 | К00102/17.08.1999
129 | Белодол/ Емирско | Ахелой | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Белодол | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 1961 | 198 | 16.5 | 0.296 | 0.03 |  |  | 27440 | общинска | ЕТ Стоян Марков | риборазвъждане |  | 000091 | К00031/05.02.1999 г.
130 | Кавак дере | Чекракчия | Хаджийска | Северно Бургаски реки | BG2SE600R015 | Гълъбец | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 1959 | 156 | 9 | 0.15 | 0.049 |  | аварийно | 18229 | общинска | общината |  | 3909/17.5.2005 | 18229.0.167 | не
131 | Косовец | Чобан дере | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE600R015 | Косовец | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 1959 | 140 | 10 | 0.17 | 0.037 | 150 | неизправно-неработоспособно | 38769 | общинска | не | напояване | 325/18.08.1999г. | 000098 | К00019/05.02.1999 г.
132 | Лъджа дере/ Читак дере | Азмак | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Каблешково | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 1960 | 110 | 12 | 0.03 | 0.025 |  |  | 35033 | общинска | Братя Нотеви ЕООД | риборазвъждане | АПОС № 327/18.08.1999 | 000047 | Ф00046/13.03.1999 г.
133 | Чатал дере | дере | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Каблешково | ПОМОРИЕ | БУРГАС | 1962 | 65 | 10 | 0.14 | 0.14 |  |  | 35033 | общинска | Братя Нотеви ЕООД | риборазвъждане | АПОС № 326/18.08.1999 | 000046 | Ф00048/13.03.1999 г.
134 | Ново Паничарево | река | Ропотамо | Южно Бургаски реки | BG2IU200R006 | Ново паничарево | ПРИМОРСКО | БУРГАС | 1985 | 160 | 20 | 2.02 | 0.27 |  | неизправно-частично работоспособно | 52129 | държавна | В и К - Бургас | водоснабдяване |  | 52129.0.561; 40124.0.198
135 | Калчевото язовирче/Чевермето | дере | Дяволска | Южно Бургаски реки | BG2IU400R008 | Ясна поляна | ПРИМОРСКО | БУРГАС | 1963 | 100 | 8.3 | 0.398 | 0.03 |  |  | 87655 | общинска | Дияна Янева Митева | напояване | АПОС № 1556/09.04.2012
136 | Ясна поляна | Дяволска | Дяволска | Южно Бургаски реки | BG2IU400L011 | Ясна поляна | ПРИМОРСКО | БУРГАС | 1972 | 500 | 45.8 | 32.32 | 2.217 | 1500 | изправно | 87655 | държавна | В и К - Бургас | водоснабдяване | не | 87655.0.878; 52129.0.592
137 | Ясна поляна | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R035 | Вресово | РУЕН | БУРГАС | 1958 | 35 | 4 | 0.035 | 0.015 |  |  | 12303 | общинска | общината | напояване
138 | Блатото | дере | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Планиница | РУЕН | БУРГАС | 1958 | 60 | 3.5 | 0.035 | 0.011 | 200 |  | 56647 | общинска | общината | напояване | АПОС 150/26.07.2000 | 000396 | К00006/19.07.2000
139 | Айлемаза/ Руен | река | Голяма река | Река Камчия | BG2KA400R013 | Руен | РУЕН | БУРГАС |  | 120 | 14.8 | 0.246 | 0.077 | няма |  | 63224 | общинска | общината | напояване | АОС N: 122/07.12.1999 г. | 000045 | К00298/28.08.2003
140 | Памукли дере | река | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Рупча | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1960 | 97 | 16 | 0.15 | 0.022 |  | предаварийно | 63375 | общинска |  |  | АПОС N62/4.12.1998 г. | 003046 | К04470/22.05.2013
141 | Рупча | Селско дере | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Прилеп | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1959 | 170 | 13 | 0.18 | 0.045 | няма | неизправно-неработоспособно | 58325 | общинска | Никова къща ЕООД | напояване | 62/4.12.1998 | 63375.0.296 | К04045/22.03.2010
142 | Ръжица 1/ Изток | Кур дере | Хаджийска | Северно Бургаски реки | BG2SE600R023 | Ръжица | РУЕН | БУРГАС | 1972 | 610 | 18 | 1.23 | 0.236 |  | неизправно-частично работоспособно | 63598 | частна | Сдружение за напояване - с. Ръжица | напояване |  | 000165 | Ф01911/18.01.2016г.
143 | Ръжица 2/ Дермен дере | Хаджийска | Хаджийска | Северно Бургаски реки | BG2SE600R023 | Ръжица | РУЕН | БУРГАС | 1963 | 172 | 18 | 1.52 | 0.112 |  | неизправно-неработоспособно | 63598 | частна | Сдружение за напояване - с. Ръжица | напояване |  | 000032 | Ф01910/18.01.2016г.
144 | Край селото | Корудере | Бяла река | Река Камчия | BG2KA400R014 | Скалак | РУЕН | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.00315 | няма |  | 66706 | общинска | общината | напояване | АПОС 139/26.07.2000 | 000368; 000369 | К00085/18.07.2000; К00086/18.07.2000
145 | Скалак | Алмалъдере | Бяла река | Река Камчия | BG2KA400R014 | Скалак | РУЕН | БУРГАС | 1959 | 113 | 7 | 0.075 | 0.02 |  |  | 66706 | общинска | общината | напояване | АПОС 124/7.12.1999 | 000370 | К00084/18.07.2000
146 | Ябълчево 1 | Голяма река | Голяма река | Река Камчия | BG2KA400R013 | Ябълчево | РУЕН | БУРГАС | 1960 | 400 | 8 | 1.5 | 0.697 | 546 |  | 87093 | частна | Боран Гергинов Бозаджиев | риборазвъждане
147 | Ябълчево 2/ Маджарски | Ахмакдере | Голяма река | Река Камчия | BG2KA400R013 | Ябълчево | РУЕН | БУРГАС | 1962 | 540 | 22 | 1.8 | 0.261 |  | неизправно-неработоспособно | 87093 | общинска | не | напояване | АПОС 90/23.9.1998; АПОС 121/07.12.1999 | 000226; 000213 | 3/10.11.1998; 4/10.11.1998
148 | Веселие | Тиклите | Ропотамо | Южно Бургаски реки | BG2IU200R005 | Веселие | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1959 | 250 | 15.4 | 1.145 | 0.087 | 400 |  | 10731 | частна | Георги Стоев
149 | Юрта 2/ Паницата | Орта | Факийска | Мандренски реки | BG2MA400R004 | Зидарово | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1958 | 319 | 9 | 0.25 | 0.017 |  | неизправно-частично работоспособно | 30822 | частна | Сдружение Пееви |  | не е представен, по КВС се води държавна собственост | 30822.0.496 | Проект на скици
150 | Кайлъ дере | Хурдере | Изворска | Мандренски реки | BG2MA200R003 | Извор | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 0 | 320 | 10.5 | 0.284 | 0.087 |  |  | 32367 | общинска | общината |  | 6389/2011 | 000350
151 | Хурдере | Казълджишка река | Изворска | Мандренски реки | BG2MA200R003 | Извор | БУРГАС | БУРГАС | 1960 | 160 | 11 | 0.17 | 0.077 | 250 | Неизправно-неработоспособно | 32367 | общинска |  |  | № 6388/ 17.11.2011 г. | 000219 | Ф01348/12.01.2015
152 | Зигрите | дере | Изворска | Мандренски реки | BG2MA200R011 | Крушевец | СОЗОПОЛ | БУРГАС | [7 empty] | 40124 | общинска | общината | риборазвъждане
153 | Габър 1 | Факуда | Ропотамо | Южно Бургаски реки | неанализиран участък | Равадиново | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1958 | 59 | 10 | 0.13 | 0.04 |  |  | 61042 | общинска | общината | напояване
154 | Синя вода | дере | Ропотамо | Южно Бургаски реки | неанализиран участък | Равадиново | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1961 | 60 | 7 | 0.028 | 0.015 |  |  | 61042 | общинска | общината | риборазвъждане
155 | Факуда | дере | Ропотамо | Южно Бургаски реки | BG2IU200L017 | Равадиново | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1960 | 70 | 9.2 | 0.121 | 0.058 |  |  | 61042 | общинска | общината | риборазвъждане
156 | Равна гора | дере | Ропотамо | Южно Бургаски реки | BG2IU200R004 | Равна гора | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1961 | 81 | 7 | 0.25 | 0.05 |  |  | 61114 | общинска | общината | напояване
157 | Студена вода | Мехмедженска | Ропотамо | Южно Бургаски реки | BG2IU200R004 | Росен | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1962 | 95 | 10.7 | 0.222 | 0.07 |  | неизправно-неработоспособно | 63029 | общинска | общината |  | АОС 102/27.10.1999 | 000186
158 | Крива круша 1/ Кунева круша 1 | дере | Ропотамо | Южно Бургаски реки | неанализиран участък | Черноморец | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1959 | 67 | 6.5 | 0.15 | 0.05 |  |  | 81178 | общинска | общината | напояване | АОС 115/13.07.1999 | 000382 | Ф02087/19.06.2006
159 | Крива круша 2/ Кунева круша 2 | дере | Ропотамо | Южно Бургаски реки | неанализиран участък | Черноморец | СОЗОПОЛ | БУРГАС | 1958 | 93 | 8 | 0.121 | 0.05 |  |  | 81178 | общинска | общината | напояване |  | 81178.0.398
160 | Под селото | дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R020 | Белила | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 | 42 | 5 | 0.015 | 0.004844 |  |  | 3455 | общинска | общината | напояване | АПОС 228/23.9.1998 | 000142 | 6/19.8.1998
161 | Бистрец 1 | Бююкбунарско дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA900R020 | Бистрец | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1959 | 150 | 5 | 0.03 | 0.013007 |  |  | 4176 | общинска | общината | напояване | АПОС 220/11.09.1998 | 000140
162 | Бистрец 2 | Бююкбунарско дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA900R020 | Бистрец | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1966 | 100 | 6 | 0.05 | 0.02 |  | Неизправно-неработоспособно | 4176 | общинска |  |  | не | 026057 | К01502/20.01.2015г.
163 | Липата | Арпадере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA700R006 | Дебелт | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 | 97 | 12 | 0.15 | 0.037 | 300 |  | 20273 | общинска | общината |  | АПОС 222/16.9.1998 | 000433 | 98/19.6.1998
164 | Сухата река/ Маркова вода/ Маркова могила | дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Дюлево | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 | 120 | 11 | 0.3 | 0.085525 |  |  | 24712 | общинска | Ангел Ангелов гр. Бургас | напояване | АПОС № 227/18.09.2009 | 000094 | 113/219.06.1998г.
165 | Селска река | Сухата река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Дюлево | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1958 | 88 | 8 | 0.08 | 0.03 |  |  | 24712 | общинска |  |  | АПОС № 37/15.07.2009 | 000347 | К04048/20.01.2015г.
166 | Средна река | Сухата река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Дюлево | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1959 | 170 | 5.8 | 0.156 | 0.06 | 150 | Неизправно-неработоспособно | 24712 | общинска |  |  | не | 000056 | К04049/20.01.2015г.
167 | Загорци | Домуздере Домуздере Домуздере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Загорци | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1959 | 100 | 8 | 0.045 | 0.011768 |  |  | 30168 | общинска | общината | напояване
168 | Зорница 1 | Селска | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Зорница | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1968 | 370 | 3 | 1.95 | 0.24675 | 800 | неизправно-частично работоспособно | 31379 | общинска | Фиш груп 2014 ЕООД | напояване | 9/ 08.12.2006г. | 00429, 000947, 000438, с. Зорница | 69014/ 19.06.1998
169 | Зорница 2 | Минчова река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Зорница | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1961 | 278 | 14.5 | 0.28 | 0.059316 |  | изправно | 31379 | общинска | СН "Зорница" с. Зорница Илия Илиев | напояване | 246/ 16.03.1999 | 000158, с. Зорница | 22044/ 21.01.1999
170 | Зорница 3 | Селска | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Зорница | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1962 | 353 | 16.5 | 1.95 | 0.0414 | 500 |  | 31379 | общинска | Йовко Джермов гр. Средец |  | 247/ 16.03.1999 | 00376, с. Зорница | 22045/ 21.01.1999
171 | Василева кория | дере | Факийска | Мандренски реки | BG2MA400R021 | Момина църква | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1957 | 190 | 8 | 0.084 | 0.044373 |  | неизправно-неработоспособно | 29221 | общинска | Аква 2015 ЕООД | напояване | АПОС 218/11.3.1998 | 000778 | К03111/6.10.2014
172 | Дачковица/ Момина църква | Факийска | Факийска | Мандренски реки | BG2MA400R021 | Момина църква | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1959 | 280 | 16 | 0.631 | 0.10919 |  | неизправно неработоспособно | 29221 | частна | СН "Момина църква" с. М.Църква Стоян Попов | напояване | Нотариален акт №155, том 1, рег.748, дело 141 от 2011 г. | 001270 | ф00905/23.04.2007г.
173 | Пъздерковица | Пъздерковица | Факийска | Мандренски реки | BG2MA400R021 | Момина църква | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1968 | 275 | 16.4 | 0.646 | 0.13323 | 400 | неизправно-частично работоспособно | 29221 | частна | СН "Момина църква" с. М.Църква Стоян Попов | напояване | Нотариален акт №155, том 1, рег.748, дело 141 от 2011 г. | 001048 | Ф00906/23.04.2007г.
174 | Гюр чешма | дере | Господаревска | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Орлинци | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1958 | 43 | 5 | 0.015 | 0.005 |  | Неизправно-неработоспособно | 53984 | общинска |  |  | АПОС № 644/07.05.2001 | 042010 | К02698/20.01.2015г.
175 | Под селото | дере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Орлинци | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 | 120 | 11 | 0.264 | 0.065 |  |  | 53984 | общинска | "Бабалис-Коста Георгиев" ЕООД гр.Карнобат | напояване | АПОС № 1047/04.02.2003 | 000068
176 | Проход | Айдере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA900R020 | Проход | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1968 | 145 | 13.87 | 0.354 | 0.10404 | 300 |  | 58712 | общинска | "Рапидо Транс" ООД гр.Бургас | напояване | АПОС 221/16.9.1998 | 000032 | 9/19.6.1998
177 | Голяма река | Першавска река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Светлина | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1961 | 140 | 15.5 | 0.222 | 0.083987 | 300 |  | 65560 | общинска | "Агросвет" ООД гр. Бургас Янчо Патриков | напояване | 405/ 29.12.1999 | 000039, с. Светлина | К00014/ 02.12.1999
178 | Горния язовир/ Суха река/ Светлина | Домуздере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Светлина | СРЕДЕЦ | БУРГАС |  |  |  |  | 0.048386 |  |  | 65560 | общинска | общината |  | 406/ 29.12.1999 | 000044, с. Светлина | К00015/ 02.12.1999
179 | Сливово 1/ Орта борун | дере | Сливовска река | Мандренски реки | BG2MA900R020 | Сливово | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1966 | 130 | 7 | 0.02 | 0.008 |  | предаварийно | 67413 | общинска |  |  | АПОС № 82/10.10.2012 | 000129 | К00744/ 20.01.2015
180 | Сливово 2 | Кръстева река | Кръстева река | Мандренски реки | BG2MA900R020 | Сливово | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1969 | 194 | 11.4 | 0.076 | 0.037853 | 300 |  | 67413 | общинска | "Бургос Трейдинг 2" ЕООД гр.Бургас Атанас Зайков | напояване | 231/ 24.09.1998 | 111 | 1/ 19.6.1998
181 | Росеново/ Върлата пътека | дере | Каракютючка / р. Средецка | Мандренски реки | BG2MA700R007 | Средец | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1967 | 71 | 22 | 0.59 | 0.098166 |  |  | 17974 | общинска | "Аква Влад"ЕООД гр.Бургас Динко Казепов | напояване | 233/24.09.1998г. | 17974.0.857 | 30.06.1998г.
182 | Малката река/ Лозята 3 | Малката река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA700R006 | Средец | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1959 | 83 | 17 | 1.1 | 0.12067 | 500 | изправно | 17974 | общинска | Вам 13 ЕООД | напояване | 236/30.09.1998 | 000686 | К04344/6.10.2014
183 | Карабат | Сухата река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Суходол | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 | 93 | 12.5 | 0.139 | 0.11724 |  |  | 70322 | общинска | Иван Йорданов Василев-гр.Бургас | напояване | 223/ 17.09.1998 | 097010, с. Суходол | 331/19.06.1998
184 | Суходол | Першавска река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Суходол | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1959 | 73 | 15 | 0.045 | 0.010341 |  |  | 70322 | общинска | Митко Желазков Колев-гр.Бургас | напояване | BG2MA800R019 | 100008, с. Суходол | К01038/ 26.03.2001
185 | Юрта 1/ Гюр чешма | Сухата река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Суходол | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1958 | 60 | 6 | 0.37 | 0.018 |  |  | 70322 | общинска | общината | напояване
186 | Стожера 2/ Факия | Русков дол | Факийска | Мандренски реки | BG2MA400R021 | Факия | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 | 38 | 4 | 0.02 | 0.009 |  | Неизправно-неработоспособно | 76039 | общинска |  |  | не | 000406 | К01817/ 20.01.2015
187 | Гьол дере | Свети дол | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R043 | Бероново | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1961 | 182 | 8 | 0.625 | 0.79 |  | изправно | 3959 | общинска | СД"Вест-Диневи" | риборазвъждане | АОС 112/10.06.1999 | 000470 | Ф00055/9.6.1999
188 | Ведрово/ Азмака | Потамишка | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Ведрово | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1962 | 193 | 16 | 1 | 0.213 |  | неизправно-неработоспособно | 10313 | общинска | Чери 2001 ЕООД | риборазвъждане | 50/ 10.10.1998 | 000514 | Ф02924/12.04.2008
189 | Братово | Потамишка | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Подвис | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1959 | 240 | 9 | 0.08 | 0.025 | 300 | неизправно-неработоспособно | 56959 | общинска | общината | риборазвъждане | №45/10.10.1998 г. | 000926 | 6 / 2.2.1998 г.
190 | Върбовец | Върбовица | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Подвис | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1961 | 81 | 7 | 0.135 | 0.0442 | 500 | неизправно-неработоспособно | 56959 | общинска | общината | риборазвъждане | №46/10.10.1998 г. | 000563 | 3 / 2.2.1998 г.
191 | Килника | Килник дере | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Подвис | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1960 | 97 | 8 | 0.18 | 0.023 |  | неизправно-неработоспособно | 56959 | общинска | общината | риборазвъждане | №47/10.10.1998 г. | 000530 | 2 / 2.2.1998 г.
192 | Папанчев дол | Папанчев дол | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Подвис | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0123 |  | неизправно-неработоспособно | 56959 | общинска | общината | риборазвъждане | №48/10.10.1998 г. | 000644 | 4 / 2.2.1998 г.
193 | Камчия | Луда Камчия | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400L024 | Камчия | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1974 | 355 | 73.5 | 233.5 | 9.465 | 2400 | изправно | 58325 | държавна | В и К - Бургас | водоснабдяване
194 | Касоц | дере | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Прилеп | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0.008 | 0.0067 |  |  | 58325 | общинска | общината | риборазвъждане | 57/ 4.12.1998 | 000268 | 11/2.2.1998
195 | Над шосето | дере | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Прилеп | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0035 |  | неизправно-неработоспособно | 58325 | общинска | Би енд ейч земя ЕООД | риборазвъждане | 58/ 04.12.1998 | 000156, с. Прилеп | 7/ 02.02.1998
196 | Прилеп/ Петър Берон | Потамишка | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Прилеп | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1960 | 230 | 18.6 | 1.32 | 0.25 | 400 |  | 58325 | общинска |  | риборазвъждане | 54/ 18.11.1998 | 000164 | К03943/27.10.2011
197 | Раева чешма | дере | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Прилеп | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0171 |  |  | 58325 | общинска | Румяна Пейчева Лазарова | риборазвъждане | 55/ 18.11.1998 | 000199 | К03944/27.10.2011
198 | Кору дере/ Садово | дере | Садовска | Река Камчия | BG2KA400R040 | Садово | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1959 | 170 | 8 | 0.1 | 0.021 |  | неизправно-частично работоспособно | 65111 | общинска | Гарант 005 ЕООД | риборазвъждане | АПОС 34/4.3.1998 | 65111.0.346
199 | Скала 1 | Луда Камчия | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400L044 | Скала | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1971 | 840 | 13.85 | 10.34 | 0.805 | 1100 | изправно | 66682 | държавна | Диаманта ЕООД | аквакултури |  | 000481
200 | Скала 2 | Луда Камчия | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400L044 | Скала | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1975 | 320 | 13.26 | 0.96 | 0.18 |  | Неизправно-частично работоспособно | 66682 | държавна | НС - Бургас | напояване
201 | Съединение 2 | река | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Съединение | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1963 | 248 | 32 | 1 | 0.22 |  |  | 70514 | общинска | Мефкюре Мустафа | риборазвъждане |  | 70514.0.620 | К01837/27.10.2011г.
202 | Съединение 3 | дере | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Съединение | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.0045 |  | неизправно-неработоспособно | 70514 | общинска | Димитринка Димитрова | риборазвъждане | АОС 80/08.02.1999 г. | 70514.0.809 | Ф01439/07.09.2009г.
203 | Съединение | Моравска река | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Съединение | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | 1963 | 248 | 32 | 1 | 0.0055 |  | неизправно-неработоспособно | 70514 | общинска | ЖИВКО ПЕТКОВ-2001 ЕООД | риборазвъждане | АОС 77 и 78/08.02.1999 г. | 000384 и 000615 | К02209/23.03.2016г.
204 | Лозенец 1/ ,,Хаджи Яни'' | дере | Потурнашка река | Южно Бургаски реки | неанализиран участък | Лозенец | ЦАРЕВО | БУРГАС | 1961 | 100 | 8 | 0.12 | 0.027 | 300 |  | 48619 | общинска | ,,Достък''ООД | напояване и риборазвъждане | АПОС № 19/ 02.07.1998 | 44094.34.10 | 11766/ 09.04.2010
205 | Лозенец 2/ Царево/ На р. ,,Потурнашка'' | дере | Потурнашка река | Южно Бургаски реки | неанализиран участък | Царево | ЦАРЕВО | БУРГАС | 1962 | 160 | 10 | 0.552 | 0.147 | 300 | неизправно-неработоспособно | 48619 | общинска | ,,Интербилд'' ЕООД | напояване и риборазвъждане |  | 48619.1.5; 10361.000112 | 11768/09.04.2010
206 | Артезиански кладенец 2 | река | Бургаско езеро | Северно Бургаски реки | BG2SE900L037 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС |  | 550 | 6 | 0 | 0.168 |  |  | 7079 | частна | Христо Николов Димитров | аквакултури |  | 000121
207 | Барган Детелина | Барганска | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R014 | Детелина | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1960 | 80 | 5 | 0.75 | 0.13 |  | неизправно-частично работоспособно | 02765 | държавна | "Фишинг груп 09" ЕООД | аквакултури |  | 043005; 000081 | К02953/20.10.2011; К01849/17.09.2011
208 | Бата/ Зеленчукова градина 1 | река | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R019 | Бата | ПОМОРИЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 2810 | общинска |  |  | АПОС № 330/01.09.1999 | 000426 | К00002/05.02.1999
209 | Българово К00818 | река | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Българово | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 7332 | общинска
210 | Българово К00819 | река | Кавакдере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R036 | Българово | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 7332 | общинска
211 | Водоема 1 | Керезлидере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE600R024 | Пещерско | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска | общината |  | АПОС № 257/15.04.1999 г.АПОС № 257/15.04.1999 г. | 000172
212 | Голям Топчия | река | Русокастренска |  | BG2MA600R015 | Карнобат | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1958 | 75 | 16 | 0.18 | 0.039 |  |  | 36525 | частна | Сдружение за напояване |  |  | 000766
213 | Дермен дере / Поляново 2 | Аланско дере | Аланско дере/ р. Айтоска |  | BG2SE900R030 | Поляново | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 85 | 10 | 0.12 | 0.05 |  | изправно | 36227 | частна | Йордан Друмев-Фишинг груп 08 ЕООД |  | АПОС № 263/20.04.1999 г.; АПОС № 264/20.04.1999 г. | 000072; 000073 | К00767/27.05.2013г.
214 | Джендема | Сухата река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Суходол | СРЕДЕЦ | БУРГАС |  |  |  | 0.04 | 0.027911 |  |  | 70322 | общинска | Атанас Асенов Ангелов-гр.Средец | напояване | 224/ 19.09.1998 | 086009, с. Суходол, м-ст Джендема | 332/ 19.06.1998
215 | До летището | Хаджидере | Хаджидере |  | BG2SE600R023 | Преображенци | РУЕН | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.02224 | няма |  | 63224 | общинска | общината | напояване
216 | До селото 3 | река | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Трънак | РУЕН | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  | неизправно-частично работоспособно | 73287 | държавна |  |  | АПОС 144/26.07.2000 | 000273 | К00546/09.01.2015
217 | Драганово | Арнаутска река | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Драганово | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 23090 | общинска | общината |  |  | 000062 | К00088/26.09.2003
218 | Текме тарла / Селски дол | дере | пр. на р.Съдиевска / р. Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Дрянковец | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 23889 | общинска
219 | Задстопански двор | Корудере | Бяла река | Река Камчия | BG2KA400R014 | Скалак | РУЕН | БУРГАС |  | 113 | 7 | 75 | 0.037 |  |  | 66706 | общинска | общината | напояване | АПОС 14026.07.2000 | 000387 | К00087/18.07.2000
220 | Кара дам тарла | Коджадере | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Трънак | РУЕН | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 73287 | общинска |  |  | АПОС 143/26.07.2000 | 000183 | К00159/10.09.2003
221 | Лозята 2; Чатала; Широка река | Съдиевска | Съдиевска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Пещерско | АЙТОС | БУРГАС | 1959 | 50 | 17 | 0.25 | 0.027 |  |  | 56321 | общинска | общинска |  | АПОС № 259/15.04.1999 г.АПОС № 259/15.04.1999 г. | 000205; 000278 | К01797/20.06.2013 г.
222 | Малък Топчия | река | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Карнобат | КАРНОБАТ | БУРГАС | 1958 | 60 | 7 | 0.05 | 0.026347 | 200 |  | 36525 | частна | Сдружение за напояване "Карнобатски води" | напояване |  | 000759
223 | Мангър дере | река | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Мъглен | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0.345 |  |  | неизправно-частично работоспособно | 49477 | частна | Желчо Иванов Желев |  | НА № 65,том 1,рег. 1674, дело 929,от 1999 | 000314
224 | Михала Рупча | Сулудере | Садовска | Река Камчия | BG2KA400R040 | Садово | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 65111 | общинска | Сдружение на ловците и риболовците | риборазвъждане | АПОС 33/4.3.1998 | 28063.873114
225 | Мръсния | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Караново | АЙТОС | БУРГАС |  | 190 | 9 | 0.215 |  |  |  | 36381 | общинска | н.д. | дава се на концесия | 241/05.04.1999 | 000180, | К03965/16.08.2013 г.
226 | Над селото / Вълчаново | Съзливица | Средецка |  | BG2MA900R020 | Вълчаново | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1958 | 65 | 7 | 0.06 | 0.032539 | 250 |  | 72059 | общинска | "Бургос Трейдинг 2" ЕООД гр.Бургас Атанас Зайков | напояване | АПОС 514/12.09.2000 | 000192; 000209 | К00094/7.06.2000г.
227 | Орта борун | Айдере | Средецка |  | BG2MA800R020 | Драка | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 | 75 | 10 | 0 |  |  |  | 23529 | общинска | общината | рибовъдство | 232/24.09.1998г. | 000192 | 1/24.09.1998г.
228 | Над селото | Чукарска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R031 | Чукарка | АЙТОС | БУРГАС | 1960 | 170 | 13.5 | 0.185 | 0.039 |  | неизправно-неработоспособно | 81640 | общинска | Наси-Радо ООД | напояване; риборазвъждане | АПОС № 682/04.08.2000 | 000110 | К01653/22.03.2013г.
229 | Под селото/ Река селска 1 | Селската река | Папазлъка |  | BG2SE900R031 | Драгово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска |  |  |  | 000047 | 31/2.10.1998
230 | Равнец/ До село | река | Чукарска | Севернобургаски реки | BG2SE900R034 | Равнец | БУРГАС | БУРГАС |  | 87 | 8 | 0.12 |  |  | предаварийно | 61145 | общинска |  |  |  | 000197
231 | Раков дол | дере | р. Средецка | Мандренски реки | BG2MA700R006 | Драчево | Средец | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 23604 | непостроен, спряно строителство
232 | Садината | река | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Прилеп | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 58325 | общинска | Иван Еленков | риборазвъждане | 56/ 18.11.1998 | 000213 | 10/2.2.1998
233 | Селска/ Батака | река | Голяма река | Река Камчия | BG2KA400R013 | Вресово | РУЕН | БУРГАС |  | 35 | 4 | 35 | 0.01932 | няма |  | 12303 | общинска | общината | напояване
234 | Селско дере | река | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Изворище | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 32425 | общинска |  |  | не
235 | Старото шосе | река | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Трънак | РУЕН | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 73287 | общинска | Община Руен | напояване
236 | Таушан кайряк/ Над селото | река | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Пирне | АЙТОС | БУРГАС | 1958 | 205 | 11 | 0.382 | 0.049 |  | изправно | 56438 | общинска | Оги стар ЕООД | риборазвъждане | 254/05.04.1999 | 000124 | K02880/ 01.07.2013
237 | Хаджи дере 1 | река | Хаджидере | Северно Бургаски реки | BG2SE600R023 | Руен | РУЕН | БУРГАС |  |  |  | 0.246 |  |  | предаварийно | 61666 | общинска |  |  | АОС N: 122/07.12.1999 г. | 000268 | К02143/09.01.2015
238 | Чанаджика 2 | река | Чукарска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 73211 | държавна |  |  |  | 73211.64.32
239 | Язлата | Буджак дере | Буджак дере | Южно Бургаски реки | BG2IU200R004 | Ново Паничарево | ПРИМОРСКО | БУРГАС | 1960 | 200 | 13.5 | 0.511 | 0.164 |  | предаварийно | 52129 | частна | СН "Язлата" | напояване | Със Заповед N: 1153/27.11.2011 г. на Кмета на Община Приморско - деактуван, АОС N: 1368/30.11.2010 г. - отписан от актовите книги на общинска собственост в полза на Сдружение за напояване "Язлата" с. Ново Паничарево. | 000157
240 | Язовир в имот 000068 | река | Азмак | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Рудник | БУРГАС | БУРГАС | 1960 |  |  | 0 |  |  |  | 63183 | общинска | общината |  |  | 000068
241 | Язовирно езеро | Дерета и дъждовна вода | Южнобургаски реки | Южно Бургаски реки | BG2IU400R008 | Ясна поляна | ПРИМОРСКО | БУРГАС | 1960 |  |  | 0 |  |  |  | 87655 | общинска | общината | напояване
242 | Чифлика | Дерета и дъждовна вода | Южнобургаски реки | Южно Бургаски реки | BG2IU200R005 | Веселие | ПРИМОРСКО | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 10731 | частна | "Комплектстрой" ЕООД | напояване
243 | Атлиман | Дерета и дъждовна вода | Южнобургаски реки | Южно Бургаски реки | неанализиран участък | Китен | ПРИМОРСКО | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 37023 | държавна |  | напояване
244 | Узунджата | дере | Хаджидере | Река Камчия | BG2KA400R009 | Добра поляна | РУЕН | БУРГАС |  | 100 | 4 | 0 | 0.008 | няма |  | 21333 | общинска | общината | напояване
245 | Язовир в имот 72864.0.93 | река | Балабандере | Река Камчия | BG2KA400R009 | Топчийско | Руен | Бургас | [7 empty] | 72864 | общинска |  |  |  | 72864.0.93
246 | Дебелт | дере | р. Средецка | Мандренски реки | BG2MA700R006 | Дебелт | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1985 | 220 | 11 | 0.358 |  | 300 |  |  | общинска | "СЪН БС" ООД гр. Бургас Валери Стоянов |  | - | - | -
247 | Дюлево м."Човешка глава" | дере | р. Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Дюлево | СРЕДЕЦ | БУРГАС | 1960 |  |  | 0 | 0.008804 |  |  |  | общинска | общината | напояване
248 | Кубадин 1 | Юрушки дол | р. Паракьойска | Мандренски реки | BG2MA900R020 | Кубадин | СРЕДЕЦ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.002671 |  |  |  | общинска | общината | напояване | АПОС № 229/24.09.1998 г. | 000235
249 | Кубадин 2 | дере | р. Паракьойска | Мандренски реки | BG2MA900R020 | Кубадин | СРЕДЕЦ | БУРГАС |  |  |  | 0 | 0.002268 |  |  |  | общинска | общината | напояване | АПОС № 230/24.09.1998 г. | 000239
250 | Язовир в имот 000013 | Русокастренска | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R015 | Драганци | КАРНОБАТ | БУРГАС | 2013 |  | 4 | 0.05 |  |  | предаварийно |  | частна | не | напояване |  | 000013
251 | Габера | дере | Ропотамо | Южно Бургаски реки | BG2IU200L017 | Созопол | СОЗОПОЛ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска частна |  | напояване | АПОС 104/27.10.1999 г. | 000673 | К01748/09.05.2002г.
252 | Язовир в имот 000025 | Домуздере | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Загорци | СРЕДЕЦ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска | общината | напояване | АПОС 36/15.07.2009 г. | 000025
253 | Боаза-2 | река | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Малка поляна | АЙТОС | БУРГАС |  | 100 | 4 | 0.06 | 0.006 |  |  |  | общинска | общината |  | АПОС №245/05.04.1999; АПОС №246/05.04.1999; АПОС №247/05.04.1999 | 000008 | К01499/22.03.2013г.
254 | Язовир в имот 000119 | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Караново | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска |  |  |  | 000119; 000120
255 | Под селото | Чукарска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R031 | Чукарка | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска | общината |  | АПОС №255/05.04.1999 | 000167 | К01755/20.06.2013г.
256 | Суатя | Чукарска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R031 | Чукарка | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 81440 | общинска | Братя Нотеви-2014 ЕООД | риборазвъждане | АПОС №251/05.04.1999 | 000036 | К01756/20.06.2013г.
257 | Сухо дере 2/ Черкова курия 2 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA107R005 | Полски извор | КАМЕНО | БУРГАС |  |  |  | 1 |  |  |  |  | общинска | общината | напояване | АПОС 20/17.10.1997 | 000194
258 | Аладъна | Чукарска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R031 | Чукарка | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска | общината |  | АПОС №248/05.04.1999 | 000164
259 | Между реките | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Караново | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска |  | дава се на концесия | АПОС №1719/11.08.2008 | 000265 | К03964/16.08.2013 г.
260 | До стопански двор | Съдиевска | Съдиевска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R024 | Пещерско | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска | общинска |  | АПОС № 256/15.04.1999 г. | 000169
261 | Карагеоргиево | Аланско дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Карагеоргиево | АЙТОС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска | общината |  | АПОС № 169/17.03.1999 | 000117 | К03523/11.06.2015г.
262 | Драганово 3 | Арнаутска река | Ахелой | Северно Бургаски реки | BG2SE800R017 | Драганово | БУРГАС | БУРГАС | 1959 |  |  | 0 |  |  |  |  | общинска | общината |  |  | 000015 | К00087/26.09.2003
263 | Селския/ Язовир в имот 000033 | река | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Изворище | БУРГАС | БУРГАС |  | 67 | 8.5 | 0.02 |  |  |  |  | общинска |  |  | не | 000033
264 | Папаз къшла/ Курбара дере | река | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Банево | БУРГАС | БУРГАС |  | 254 | 9 | 0.384 | 0.128 |  |  |  | частна | Гига 80 ЕООД |  | не | 000219
265 | Язовир в имот 72864.0.91 | река | Балабандере | Река Камчия | BG2KA400R009 | Топчийско | Руен | Бургас | [7 empty] | 72864 | общинска |  |  |  | 72864.0.91
266 | Каялъ баир | река | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R026 | Брястовец | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 20273 | общинска |  |  |  | 058015
267 | Язовир в имот 07079.2.423 | река | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | [7 empty] | 24712 | държавна |  |  |  | 07079.2.423
268 | Язовир в имот 07079.2.443 | река | Курбардере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R025 | Бургас | БУРГАС | БУРГАС | [7 empty] | 40419 | държавна |  |  |  | 07079.2.443
269 | Дядо Колев баир/ Равнец | река | Чукарска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Братово | БУРГАС | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 40419 | общинска |  |  | не | 000090
270 | Вресово | река | Голяма река | Река Камчия | BG2KA400R013 | Вресово | РУЕН | БУРГАС | 1963 | 150 | 5.2 | 0.0238 |  |  | неизправно частично работоспособно | 47528 | общинска | не | напояване | АПОС № 138/26.07.2000г. | 000328 | К00257/19.07.2000
271 | Язовир в имоти 000138 и 000142 с. Чукарка | Чукарска | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R031 | Чукарка | АЙТОС | БУРГАС | н.д. | н.д. | н.д. | 0 | н.д. | н.д. |  | 35777 | общинска | общината |  | АПОС № 249/05.04.1999 г.;АПОС № 250/05.04.1999 г | 000138; 000142 | не
272 | Джелеб кайряк / Меселим дере | Мъник дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R030 | Айтос | АЙТОС | БУРГАС | 1961 | 112 | 13 | 0.2 | 0.018 |  | изправно | 67800 | общинска | Сортови семена Бургас ООД | риборазвъждане |  | 000869 | К06723/22.03.2013г.
273 | Крушово 3 | дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Крушово | КАРНОБАТ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 30168 | общинска |  | напояване |  | 000122 | 5/7.4.1998
274 | Аспарухово 3 | Кьойюдере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R012 | Аспарухово | КАРНОБАТ | БУРГАС | [7 empty] | 61697 | общинска | Живко Видев Видев | риборазвъждане |  | 000602; 000163 | 26/7.4.1998
275 | Кашлите | Хаджиларска | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Хаджиите | КАРНОБАТ | БУРГАС | [7 empty] | 72401 | общинска | Георги Атанасов Стоянов | напояване |  | 000227 | 4/24.4.1998
276 | Язовир в имот 000258 | Папазлъшка | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA600R018 | Екзарх Антимово | КАРНОБАТ | БУРГАС | [7 empty] | 46440 | общинска |  | напояване |  | 000258 | 17/7.4.1998
277 | Горен пожар 1 | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | [7 empty] | 36381 | общинска | общината | напояване | АПОС № 10/15.05.1997г. | 000060
278 | Овощна градина 1 | Сапунджийска река | Сънър дере | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | [7 empty] | 81640 | общинска | общината | риборазвъждане | АПОС № 4/15.05.1997г. | 000016
279 | Жельова могила | дере | Айтоска | Северно Бургаски реки | BG2SE900R034 | Винарско | КАМЕНО | БУРГАС | [7 empty] | 81640 | общинска | общината | напояване | АПОС № 9/15.05.1997г. | 000019
280 | Чанаджика 3 | река | Чукарска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 57337 | общинска |  |  |  | 73211.0.9
281 | Язовир в имот 616000 | река | Чукарска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС | [7 empty] | 81640 | общинска |  |  |  | 73211.0.616; 73211.0.140
282 | Таушан кайряк | река | Чукарска | Мандренски реки | BG2MA600R013 | Трояново | КАМЕНО | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 36381 | общинска
283 | Язовир в имот 000114 | река | Потамишка | Река Камчия | BG2KA400R015 | Прилеп | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС |  |  |  | 0 |  |  |  | 73050 | общинска |  |  | 59/4.12.1998 | 000114
284 | Язовир в имот 70322.100.8 | Сухата река | Средецка | Мандренски реки | BG2MA800R019 | Суходол | СРЕДЕЦ | БУРГАС | [7 empty] | 70322 | общинска |  |  |  | 70322.100.8
285 | Язовир в имот 000095 | Малджийско дере | Русокастренска | Мандренски реки | BG2MA107L002 | Черни връх | КАМЕНО | БУРГАС | [7 empty] | 80916 | общинска |  |  | АПОС 268/02.11.2006 | 000095
286 | Пунуклука | - | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R043 | Везенково | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | [6 empty] | изправно | 10327 | общинска |  |  | 81/08.02.1999 |  | К00299/07.12.2004
287 | Съединение/ Моравска река | дере | Луда Камчия | Река Камчия | BG2KA400R011 | Съединение | СУНГУРЛАРЕ | БУРГАС | [6 empty] | изправно | 70514 | общинска | ET ТУРИСТИНВЕСТ - ДИМИТРИНКА ДИМИТРОВА | риборазвъждане | АОС 79/08.02.1999 г. | 70514.0.620 | К01836/27.10.2011г.
288 | Язовир в имот 000113 | дере | р. Средецка | Мандренски реки | BG2MA700R006 | Драчево | Средец | БУРГАС |  |  | 10 |  |  |  |  | 23604 | частна | Агроферм-Сервиз ЕООД | риборазвъждане |  | 000113 | К01811/24.09.2015г.
289 | Язовир в имот 72864.0.78 | - | Балабандере | Река Камчия | BG2KA400R009 | Топчийско | Руен | Бургас | [7 empty] | 72864 | общинска |  |  |  | 72864.0.78
290 | Порой | Хаджийска | Хаджийска | Северно Бургаски реки | BG2SE600L016 | Тънково; Оризаре; Гюльовца; Гълъбец; Александрово; Порой | НЕСЕБЪР; ПОМОРИЕ | БУРГАС | 0 | 607 | 29.3 | 45.2 | 4.55 | 1100 | неизправно-частично работоспособно | 73571 | държавна | НС - Бургас | определен за любителски риболов по проект за ид на наредба 37 | залята площ 4825 | не