**ПРИЕТИ ЖАЛБИ И СИГНАЛИ НА „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ-БУРГАС**

**ПРЕЗ МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 Г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ДАТА** | **ПОСТЪПИЛ СИГНАЛ** | **СИГНАЛ** | **ОТГОВОРНА**  **ИНСТИТУЦИЯ** | **ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ** |
| 1. | 01.02.2018 Г. | електронна поща | Задушлива миризма от "Кроношпан България" ЕООД  на 30.01.2018 и 01.02.2018 год. | РИОСВ - Бургас | Изготвен е отговор до сигналоподателя. За цитираните дати няма превишение на контролираните замърсители с изключение на ФПЧ10 в кв.Д. Езерово и к-с Меден рудник за 30.01.2018 г.  По предписание на РИОСВ – Бургас и община Бургас оператора е изпълнил програма с мерки за привеждане в съответствие с условията на Комплексно разрешително. РИОСВ – Бургас извършва текущ контрол на площадката на дружеството, включително и емисионни измервания. |
| 2. | 02.02.2018 Г. | зелен телефон | Aвтосервиз в гр.Поморие замърсява въздуха | Община Поморие | Сигнала е препратен по компетентност на Община Поморие. Извършена е проверка на сервиз за боядисване на коли, находящ се в поземлен имот №57491.508.117 по КККР на гр.Поморие. Не е констатирано замърсяване на въздуха. |
| 3. | 02.02.2018 г. | електронна поща | Всекидневна миризма от екарисажа "Ависпал" ЕООД, с.Чубра | РИОСВ - Бургас | Дружеството "Ависпал" ЕООД не е с предмет на дейност екарисаж. За извършваните на производствената площадка дейности по производство на храни и производство на преработени животински протеини от СЖП, дружеството притежава удостоверения за регистрация от ОДБХ - Бургас. Сигналоподателят е поканен да присъства на проверката, но не потвърждава за участие.  РИОСВ Бургас ще извърши контрол на обекта съгласно плана за контролната дейност, утвърден от Министъра на околната среда и водите. |
| 4. | 02.02.2018 г. | зелен телефон | Сигнали за задушлива миризма в жилищните комплекси на гр.Бургас | РИОСВ - Бургас | Данните от автоматичните измервателни станции за измерване качеството на атмосферния въздух в Бургас, както и на данните от Мобилната автоматична станция на община Бургас не регистрират превишения на нормите на измерваните замърсители – бензен, сероводород, азотни и серни оксиди. |
| 5. | 02.02.2018 Г. | зелен телефон | Силен шум от производствената дейност на "Кроношпан България" ЕООД | РИОСВ - Бургас | Измерване на нивата на шум по границата на обекта и в мястото на въздействие ще бъде извършено при подходящи метеорологични условия. |
| 6. | 05.02.2018 г. | зелен телефон | В кв. Ветрен се усеща неприятна миризма, вероятно от рафинерията | РИОСВ - Бургас | Извършен е обход в кв. Ветрен. Не е установена миризма, характерна за дейността на рафинерията. Извършена е проверка и на основна площадка в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД. Всички инсталации в рафинерията работят в нормален технологичен режим. Снети са данни от собствените непрекъснати измервания, извършвани на 10 инсталации за периода 04-05.02.2018 г. Няма превишения на нормите за допустими емисии на контролираните замърсители.  В момента на проверката се извършват собствени периодични измервания на инсталация от Хидроочистка - 1 от акредитирана лаборатория. Данните от автоматичните измервателни станции на територията на гр.Бургас не показват превишения на пределно-допустимите концентрации на контролираните замърсители. |
| 7. | 05.02.2018 Г. | електронна поща | Строителни дейности в крайбрежната защитена зона на Синеморец | община Царево | Сигналът е изпратен на община Царево за предоставяне на информация за издадено Разрешение за строеж или други разрешителни за крайбрежната зона на с.Синеморец. |
| 8. | 05.02.2018 Г. | зелен телефон | При саниране в ж.к."Зорница" бл.31 са открити 20 бр. прилепи | РИОСВ - Бургас | При санирането на блока са открити 30 бр. прилепи, жизнени, без наранявания. На основание чл.39, ал.2, т.1 от ЗБР са освободени, като са прикрепени към вертикална повърхност на височина около 1м. от земята, след което са излетяли. |
| 9. | 07.02.2018 Г. | зелен телефон | Автоморга в с.Новоселци горят гуми, пластмаси и др. отпадъци | РИОСВ - Бургас | Извършена е проверка от инспектори от отдел "Контрол и административно-наказателна дейност по опазване на околната среда" към община Бургас. Не е установено нерегламентирано изгаряне на гуми и/или други отпадъци. |
| 10. | 07.02.2018 Г. | зелен телефон | Лебед на пътното платно на изхода на Бургас към Созопол | РИОСВ - Бургас | При оглед на района от служител в бензиностанция "Лукойл", птица не е забелязана. |
| 11. | 07.02.2018 Г. | електронна поща | В Созопол земни маси се изсипват незаконно | община Созопол | Извършена е проверка от служители на община Созопол. Установено е, че депонирането на земни маси в частни имоти става с устното разрешение на собствениците им. В момента извозването на земни маси е преустановено. |
| 12. | 08.02.2018 г. | електронна поща | Замърсяване на река Славеева от канализацията на град Айтос | Община Айтос  РИОСВ Бургас | Извършена е съвместна проверка с представители на БДЧР - Бургас и РЛ - Бургас в присъствието на представител на община Айтос и сигналоподателя. Извършен е оглад на дъждопреливник, от който изтича минимално количество вода, без специфично оцветяване и без мирис на битово-фекални води. Взета е водна проба от река Славеева, в участъка под дъждопреливника. Извършен е оглед на реката. На около 500м. от дъждопреливника е установено прекъсване на канализационния колектор и изтичане на отпадъчни води в реката. Колекторът е част от канализационната система на гр. Айтос, за която общината има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. На кмета на общината е дадено предписание за възстановяване целостта на колектора. |
| 13. | 08.02.2018 г. | зелен телефон | Сервиз, в който горят гуми на ул. "Мария Луиза" в гр.Бургас | община Бургас | Проверка е извършена от инспектори към община Бургас. Не е установено изгаряне на гуми. |
| 14. | 08.02.2018 г. | електронна поща | Замърсяване на река Ахелой и нерегламентирани сметища в гр.Ахелой | РИОСВ - Бургас БДЧР-Варна | Извършена е проверка съвместно с представители на БДЧР-Варна, РЛ-Бургас към ИАОС и община Поморие. При проверката присъства и сигналоподателя. Извършен е оглед на описаните в сигнала обекти, замърсяващи реката: бетонов колектор, част от канализационната мрежа на гр.Ахелой и пункт за производство на алкохол.  За заустване на отпадъчни води в река Ахелой за експлоатация на канализационната мрежа на гр.Ахелой има издадено Разрешително от Директора на БДЧР-Варна. Установена е изведена тръба в двора на пункта за ракия, от която при проверката не изтичат води. Пункта е извън регулация и не е включен в канализационната мрежа на гр.Ахелой. Заснети са геогравски координати на тръбата. При проверката не са констатирани нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в река Ахелой.  В момента на проверката са констатирани нерегламентирани замърсявания с отпадъци на три терена. Дадено е предписание на община Поморие за почистване на терените. |
| 15. | 09.02.2018 г. | зелен телефон | Седем броя сигнали за силна задушлива миризма на газ, усещаща се през канализацията в жилища в ж.к.Лазур по ул.Копривщица,  ул.Т.Каблешков, ул.Карлово и ул.Калофер | ПБЗН-Бургас | Миризмата усетена от гражданите е само в сградите на посочените улици и се усеща през въздуховодите. Уведомена е РД ПБЗН. Извършени са замервания в жилищните сгради. |
| 16. | 09.02.2018 г. | зелен телефон | Незаконно изхвърляне на битови отпадъци и строителни отпадъци в дерето, от където преминава и водата за водоснабдяване на населеното място в с.Варвара, общ.Царево | Община Царево  РИОСВ Бургас | Препратен на община Царево за предприемане на действия по компетентност. |
| 17. | 09.02.2018 г. | зелен телефон | Лебед, който не може да лети до Солниците в Поморие | община Поморие | Потърсено е съдействие от община Поморие. Птицата е млад екземпляр, без наранявания. Преместена е на подходящо място. |
| 18. | 11.02.2018 г. | зелен телефон | В СПЗ, на ул."Одрин" до товарна гара, между траверсите, катун от палатки горят пластмаса и кабели | община Бургас | Проверката е извършена на 11.02.2018 г. от служители от "Обществен ред" към община Бургас. Не е констатирано изгаряне на кабели и пластмаси. В последващите дни полицията премахва катуна, разположен до гарата. |
| 19. | 12.02.2018 г. | зелен телефон | Усеща се силна миризма на каучук от нефтозавода в гр.Камено | РИОСВ - Бургас | Производство „Каучук и латекси“ в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД е закрито и демонтирано преди 10 години.  Извършена е проверка на данните от автоматичните измервателни станции в кв. Долно Езерово и ДОАС-системата в гр.Камено. Няма превишения на средночасовите норми на контролираните показатели. |
| 20. | 13.02.2018 г. | зелен телефон | Задушлива миризма от изведена тръба от рекламно ателие "Тандем" на ул.Шар планина №40, Бургас | община Бургас | Извършена е проверка на център Тандем, намиращ се на втори партерен етаж в жилищен блок. В търговския център има обособено помещение, в което е разположена една машина за УВ лакиране, една машина за лазерно рязане и една ксерокс машина. Към лазерната машина е подвързана аспирационна система, изведена на нивото на прозореца на височина 6,5 м. Мастилата и УВ лак, които се използват са на водна основа. Не е констатирана задушлива миризма. |
| 21. | 14.02.2018 г. | жалба | Нарушения в Закона за защитени територии и Закона за лова и опазване на дивеча в Поддържан резерват "Атанасовско езеро" | РИОСВ - Бургас | Засилен е контрола в района на нарушението от охранителя на резервата. До момента не са установени нарушения. |
| 22. | 15.02.2018 г. | електронна поща | Остра задушлива миризма в района на Бургас, Северна промишлена зона, ул.Атанас Буров | РИОСВ - Бургас | Данните от автоматичните измервателни станции за измерване качеството на атмосферния въздух в Бургас, както и на данните от Мобилната автоматична станция на община Бургас не са регистрират превишения на нормите на измерваните замърсители – бензен, сероводород, азотни и серни оксиди. |
| 23. | 15.02.2018 г. | зелен телефон | Труп на делфин на плажа до х-л Оазис в к.к.Слънчев бряг | община Несебър | Извършена е проверка от служители на община Несебър. Взети са биометрични данни на трупа. |
| 24. | 15.02.2018 г. | жалба | Незаконен строеж в ПИ 07079.831.69, лесопарк Росенец, м.Отманли , общ. Бургас | РИОСВ – Бургас  БДЧР | Извършена е съвместна проверка с експерт на БДЧР - Варна на ресторант "Даляна", м.Отманли. Констатира се, че „Бестимар“ ООД стопанисва ресторанта въз основа на сключен договор за наем на част от недвижим имот – публична държавна собственост с Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов (ПГМКР) „Св. Никола“ – Бургас от 07.08.2017 г. Отпадъчните води, които се формират от 2 бр. санитарни възли (тоалетни), кухненски помещения и от рибарската хижа се отвеждат в метален черпателен резервоар. Не се констатира изтичане на отпадъчни води към Черно море и паркинга на заведението. |
| 25. | 15.02.2018 г. | жалба | Спукана бетонова тръба , която служи за мръсна канализация на десетки къщи и млекопреработвателен завод "Мандра" замърсява реката в гр.Айтос | РИОСВ – Бургас  БДЧР | Извършена е съвместна проверка с представители на БДЧР - Варна, в присъствието на представител на община Айтос и жалбоподателя. Установено е прекъсване на канализационния колектор, който минава през двора на къща. Колекторът е част от канализационната система на гр.Айтос, за която общината има издадено разрешително за заустване на отпадъчни води във воден обект. При извършена проверка на 08.02.2017 г. е дадено предписание на кмета на общината да се възстанови целостта на колектора до 09.03.2018 г. |
| 26. | 17.02.2018 г. | зелен телефон | Силна миризма на сяра от нефтозавода в кв.Ветрен | РИОСВ – Бургас | Съгласно Доклад на старши инженер, химик-диспечер, инсталаците в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД са с намалено технологично натоварване, предвид планираните им годишни ремонтни дейности. Няма настъпили аварии и инциденти с екологични последствия. Няма констатирани превишения нормите за допустими имисии на контролираните замърсители. |
| 27. | 18.02.2018 г. | зелен телефон | Два сигнала за неприятна миризма ж.к.Възраждане и в ЦГЧ, гр.Бургас | РИОСВ – Бургас |
| 28. | 19.02.2018 г. | зелен телефон | Миризма на дървесина, гъст дим и фини прахови частици в ж.к.Славейков от "Кроношпан България" ЕООД | РИОСВ – Бургас | В периода 18-19.02.2018 г. всички пречиствателни съоръжения и филтри на територията на "Кроношпан Бъргария" ЕООД работят в нормален технологичен режим. Производства ПДЧ и OSB са работили в нормален технологичен режим, няма настъпили аварии и инциденти. В момента на подаване на сигнала посоката на вятъра е от изток. |
| 29. | 20.02.2018 г. | зелен телефон | Мъртъв делфин на "шофьорски плаж" в Созопол | РИОСВ – Бургас | Извършена е проверка на място. Намерени са два трупа на обикновени делфини. Нямат видими външни наранявания. Снети им са биометрични данни и на основание чл.39, ал.2, т.4 от ЗБР труповете се оставят на мястото на което са намерени. |
| 30. | 21.02.2018 г. | зелен телефон | Нерегламентирано сметище в с.Тънково, камион с рег.№ А2076ММ изхвърля боклук в гората, до стария път за язовира | РИОСВ – Бургас | Предстои проверка. |
| 31. | 22.02.2018 г. | жалба | Нарушения на различни закони и подзаконови нормативни актове в имоти № 67800.34.21, 67800.34.23 и 64800.34.24 по КК на гр.Созопол, наемател "Скорпион Груп" ООД | РИОСВ – Бургас  БДЧР - Варна | Сигналът е идентичен с получен по електронната поща на РИОСВ – Бургас на 26.06.2017 г. При извършената проверка на 01.07.2017 г. е констатирано, че битово-фекалните води на къмпинг "Златна рибка" се отвеждат в два броя бетонови шахти, от които при проверката не се установява преливане и замърсяване на прилежащите терени. Водоплътните бетонови шахти се изчерпват периодично. По скат под санитарния възел се установи наличие на две тръби изведени към реката с неизяснен произход. На представителя на фирмата, стопанисваща къмпинга е дадено предписание за зазиждане на двете тръби, изведени към реката и представяне на договор със специализирана фирма за почистване на септичните ями и последващото им предаване за третиране в ПСОВ.  Извършен е последващ контрол на 08.08.2017 г. Предписанията са изпълнени, тръбите са зазидани.  По настоящия сигнал е извършена проверка на място. Отново е констатирано, че тръбите са зазидани, няма заустване на битово-фекални води в река Равадинска. |
| 32. | 26.02.2018 г. | зелен телефон | Силна миризма на сяроводород в ЦГЧ - Бургас | РИОСВ – Бургас | Данните от автоматичната измервателна станция в кв.Долно Езерово и ДОАС в ж.к.Лазур, както и данните от Мобилната станция за контрол качеството на въздуха, разположена в кв.Долно Езерово не регистрират превишения на средночасовите концентрации на сероводород.  Съгласно Доклад на старши инженер, химик-диспечер, инсталаците в „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД на 26.02.2018 г. са с намалено технологично натоварване, предвид планираните им годишни ремонтни дейности. |
| 33. | 26.02.2018 г. | електронна поща | Замърсяване на имот с фекални води в с.Стоилово, общ.Малко Търново | община Малко Търново | Сигналът е препратен на община Малко Търново за извършване на проверка. |
| 34. | 26.02.2018 г. | зелен телефон | Ранена птица на главен път Бургас-Созопол | РИОСВ – Бургас | Извършена е проверка. Птицата е от вида голям гмурец - защитен вид, включен в Приложение 3 от ЗБР. По гмуреца няма видими наранявания или счупвания. Птицата е жизнена и е освободена в подходящ район. |