## Prilozhenie 3_Dossier
ДОСИЕ НА СИСТЕМАТА*
Оператор на оборудването
Наименование на фирмата
Пощенски адрес
Телефонен номер
Техническа спецификация за оборудването
Наименование на оборудването2 |  | Фабричен №, производител, дата на монтаж
Описание | (тип оборудване, напр. за хладилно оборудване: множество хладилни кръга/ единичен кръг; тип компресор) | Херметически затворено? | Да/Не
Местонахождение на оборудването |  | Дата на инсталиране
Флуорсъдържащ парников газ (промишленo означение) |  | Заредено количество флуорсъдържащ парников газ (към момента на монтажа, за хладилно оборудване: описва се всеки хладилен кръг отделно):
в kg
в t CO2 eq
Тип масло (към момента на монтажа) |  | Заредено количество масло (към момента на монтажа)
Досие за (посочва се оборудването; за хладилните инсталации: съответния хладилен кръг, за който е представена информацията)
Всеки хладилен кръг трябва да има свой собствен запис!
Монтаж, сервизно обслужване, поддръжка и ремонт
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Засегнати части | Предприети действия | Подпис4
(вкл. № на документа за правоспособност, когато е приложимо)
Проверка на система за откриване на течове (при наличие)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Резултат | Подпис4
(вкл. № на документа за правоспособност)
Проверки за течове (включително последващи проверки)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Проверени области | Резултат | Предприети действия | Необходимост от последващи проверки | Подпис4
| (вкл. № на документа за правоспособност) |  |  |  | (вкл. краен срок за извършването й)
Добавяне на флуорсъдържащ парников газ (ФПГ)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Информация за добавения флуорсъдържащ парников газ |  |  |  | Причина за добавяне | Подпис4
|  | Вид на ФПГ | Свеж/ рециклиран/ регенериран | Наименование и адрес на фирмата, извършила регенериране/ рециклиране на флуорсъдържащия парников газ | Добавени количества (kg)
| (вкл. № на документа за правоспособност, когато е приложимо) | (промишленo означение) |  | (вкл. ЕИК/БУЛСТАТ и № на документ за правоспособност, когато е приложимо)
а) монтаж; б) поддръжка или сервизно обслужване; в) теч; г) друго (да се уточни)
Възстановяване (събиране/съхраняване) и последващи действия по оползотворяване/ обезвреждане на флуорсъдържащ парников газ (ФПГ)
Дата | Сервизен техник/фирма3 | Вид на ФПГ | Количества въстановено вещество | Причина за извличането на веществото | Предприети действия5 |  | Подпис4
| (вкл. № на документа за правоспособност, когато е приложимо) |  | (в kg) |  | по възстановяване на флуорсъдържащите парникови газове | по оползотворяване/ обезвреждане на флуорсъдържащите парникови газове
а) извеждане от експлоатация на оборудването; б) ретрофит на оборудването; в) временно преустановяване работата на оборудване; г) друго (да се уточни).

## Prilozhenie 12_Mixtures
Смеси, съдържащи вещества, изброени в приложение I на Регламент (ЕС) № 517/2014 (промишлено означение) | Потенциал на глобално затопляне
R 404А | 3922
R 407А | 2107
R 407С | 1774
R 407D | 1627
R 407F | 1825
R 410A | 2088
R 413A | 2053
R 417A | 2346
R 417B | 3027
R 422A | 3143
R 422C | 3085
R 422D | 2729
R 423A | 2280
R 424A | 2440
R 426A | 1508
R 427A | 2138
R 428A | 3607
R 434A | 3246
R 437A | 1805
R 438A | 2265
R 442A | 1888
R 507A | 3985
R 508A | 13214
R 508B | 13396
Isceon 89 | 3805
R 1234yf/ R 134a смес | 660
365 mfc/ R 227 еа смес 1 | 964
365 mfc/ R 227 еа смес 2 | 1109